S.C. PROIECT COVASNA S.A.				Proiect nr.21002/2010

SFÂNTU GHEORGHE				   Amenajare trotuare la str.Vasile Goldiş

mun. Sf. Gheorghe

Faza: D.A.L.I.

MĂSURĂTORI PARŢIALE

- căi de comunicaţii -

- Trotuare pietonale proiectate

P1 – dist. aplicab. – ml.55,00 x 4,10 m = 		226 mp

P2 – dist. aplicab. – ml.75,00 x 4,05 m = 		304 mp

P3 – dist. aplicab. – ml.57,00 x 4,30 m = 		245 mp

P4 – dist. aplicab. – ml.147,00 x 4,10 m = 	603 mp

P5 – dist. aplicab. – ml.85,00 x 4,00 m = 		340 mp

P6 – dist. aplicab. – ml.92,20 x 4,10 m = 		378 mp

P7 – dist. aplicab. – ml.126,00 x 2,20 m = 	277 mp

P8 – dist. aplicab. – ml.86,80 x 3,50 m = 		301 mp

P9 – dist. aplicab. – ml.88,00 x 4,10 m = 		361 mp

P10 – dist. aplicab. – ml.136,00 x 4,30 m = 	585 mp

Platforme pietonale în faţa PTTR 			230 mp

TOTAL 					         3.850 mp		3.850 mp

- Borduri prefabricate din beton 15 x 25 cm

ml. 948 x 2 = 1.896 					≈			1.900 ml

- Borduri mici prefabricate din beton 10 x 15 cm

ml. 948 x 2 = 		1.896 ml

la platforma pieton		     80 ml

Total 				1.976 ml		≈			1.980 ml

- Decapare asfalt la trotuar existent						3.850 mp

- Desfacere bordurăml. 948,00 x 4 = 3.792 ml 	≈			3.800 ml

- Săpături de teren

mp. 3.850 x 0,25 = 		962,50 mc		≈			   970 mc

- Stâlpişori din oţel								   450 buc

- Ridicarea capacelor de cămin de vizitare				       9 buc

Desfacere refacere carosabil existent:

- Decapare asfalt

ml. 948,00 x 2 x 0,40 =	758 mp					   760 mp

- Săpături de teren

ml. 948 x 0,40 x 2 x 0,25 = 189,6 mc 		≈			  190 mc

- Refacere asfalt la carosabil

mp. 758 						≈			  760 mp

Intocmit,

tehn.Balla Balint