## Deviz
Nr. crt. | Categoria de cheltuieli | Cheltuiala | UM | Pret unitar fara TVA | TOTAL PROIECT |  |  |  | ELIGIBIL PROIECT |  |  |  | Rata | Finanțare Nerambursabila inclusiv TVA | Contribuția proprie cu TVA | Valoarea Neeligibila cu TVA | Descriere si scop
[5 empty] | Cantitate totală | TOTAL fara TVA | TVA | Total cu TVA | Cantitate eligibila | Total eligibil fara TVA | TVA Eligibil | TOTAL ELIGIBIL cu TVA
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7=6*0,24 | 8=6+7 | 9 | 10=9*4 | 11=10*0,24 | 12=10+11 | 13 | 14=12*13 | 15=12-14 | 16=8-12 | 17
I | Cheltuieli cu investiţii | [11 empty] | 98%
I.1 | Cheltuieli privind achiziţionarea echipamentelor şi dotărilor
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | Servere | buc | 21500 | 5 | 107500 | 25800 | 133300 | 5 | 107500 | 25800 | 133300 | 98% | 130634 | 2666 | 0 | servere blade recomandat: 6 core, 2,4 GHz CPU, 32GBRAM, 2X900 GB SAS HDD (de ajustat în funcție de data achiziției. Principiu de ajustare: raport cost calitate optim pentru perioada respectivă)
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | Blade Chasis | buc | 25800 | 1 | 25800 | 6192 | 31992 | 1 | 25800 | 6192 | 31992 | 98% | 31352.16 | 639.84 | 0 | Cadru pentru serverele blade
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | Blade switch | buc | 21500 | 1 | 21500 | 5160 | 26660 | 1 | 21500 | 5160 | 26660 | 98% | 26126.8 | 533.2 | 0 | Blade switch + accesorii pentru montare
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | Storage | buc | 107500 | 1 | 107500 | 25800 | 133300 | 1 | 107500 | 25800 | 133300 | 98% | 130634 | 2666 | 0 | Storage
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | Storage Switch | buc | 32250 | 1 | 32250 | 7740 | 39990 | 1 | 32250 | 7740 | 39990 | 98% | 39190.2 | 799.8 | 0 | storage switch + accesorii + tape
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | UPS Server | buc | 25800 | 2 | 51600 | 12384 | 63984 | 2 | 51600 | 12384 | 63984 | 98% | 62704.32 | 1279.68 | 0 | UPS 3000 VA - rackabil
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | Firewall | buc | 64500 | 2 | 129000 | 30960 | 159960 | 2 | 129000 | 30960 | 159960 | 98% | 156760.8 | 3199.2 | 0 | Firewall - Load Balancer / Fail Over - 2 WAN - 4 LAN
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | Server local | buc | 5000 | 15 | 75000 | 18000 | 93000 | 15 | 75000 | 18000 | 93000 | 98% | 91140 | 1860 | 0 | recomandat: CPU 8GB RAM, 2x1TB (de ajustat în funcție de data achiziției. Principiu de ajustare: raport cost calitate optim pentru perioada respectivă)
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | PC-uri | buc | 4300 | 80 | 344000 | 82560 | 426560 | 80 | 344000 | 82560 | 426560 | 98% | 418028.8 | 8531.2 | 0 | recomandat: CPU 3,3GHz - RAM 4GB - HDD SATA 250 GB - Monitor 19" - tastatura - mouse-licențe OEM (de ajustat în funcție de data achiziției. Principiu de ajustare: raport cost calitate optim pentru perioada respectivă)
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | UPS PC - uri + LAN | buc | 600 | 95 | 57000 | 13680 | 70680 | 95 | 57000 | 13680 | 70680 | 98% | 69266.4 | 1413.6 | 0 | UPS 500 VA - nerackabil
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | Imprimanta multifunctionala | buc | 13500 | 16 | 216000 | 51840 | 267840 | 16 | 216000 | 51840 | 267840 | 98% | 262483.2 | 5356.8 | 0 | Imprimanta multifuncțională - A3 - LAN
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | Tableta/laptop | buc | 4300 | 32 | 137600 | 33024 | 170624 | 32 | 137600 | 33024 | 170624 | 98% | 167211.52 | 3412.48 | 0 | recomandat: CPU 1 * DualCore 1,5 GHz - RAM 1 GB - Storage 8 GB - USB - Bluetoouth - 2G - 7" 1280*800 (de ajustat în funcție de data achiziției. Principiu de ajustare: raport cost calitate optim pentru perioada respectivă)
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | Imprimanta portabila | buc | 3500 | 15 | 52500 | 12600 | 65100 | 15 | 52500 | 12600 | 65100 | 98% | 63798 | 1302 | 0 | Port USB / Bluetooth - Acumulator - Drivere ptr SO Tableta/Smartphone
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | Firewall local | buc | 4500 | 16 | 72000 | 17280 | 89280 | 16 | 72000 | 17280 | 89280 | 98% | 87494.4 | 1785.6 | 0 | Firewall local cu funcționalități de router
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | Echipamente de retea, dispozitive conectare | buc | 2700 | 16 | 43200 | 10368 | 53568 | 16 | 43200 | 10368 | 53568 | 98% | 52496.64 | 1071.36 | 0 | Switch 8 porturi nerackabil, componente conectică, cablu UTP, s.a. necesare realizării rețelelor LAN
I.1.2 | Cheltuieli de instalare, configurare dacă este cazul şi nu sunt incluse în preţul de achiziţie a echipamentelor TIC | Cheltuieli de instalare, configurare dacă este cazul şi nu sunt incluse în preţul de achiziţie a echipamentelor TIC | buc | 1700 | 16 | 27200 | 6528 | 33728 | 16 | 27200 | 6528 | 33728 | 98% | 33053.44 | 674.56 | 0 | Diverse cheltuieli legate de amplasarea și montarea echipamentelor hardware, poziționare, configurare, s.a.
I.1.3 | Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe şi/sau obiecte de inventar, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru implementarea proiectului | Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe şi/sau obiecte de inventar, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru implementarea proiectului | buc | 25800 | 1 | 25800 | 6192 | 31992 | 1 | 25800 | 6192 | 31992 | 98% | 31352.16 | 639.84 | 0 | Cheltuieli cu dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe și/sau obiecte de inventar necesare pentru implementarea proiectului (aparat aer condiționat, avertizor fum, usa metalică pentru camera serverelor)
I.1.3 | Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe şi/sau obiecte de inventar, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru implementarea proiectului | GPS | buc | 60000 | 3 | 180000 | 43200 | 223200 | 3 | 180000 | 43200 | 223200 | 98% | 218736 | 4464 | 0 | Măsurător GPS pt. actualizarea hărților geospațiale gospodării
I.1.4 | Cheltuieli de instalare, dacă este cazul şi nu sunt incluse în preţul de achiziţie a dotărilor |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 0 | 0
I.2 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice şi licenţe |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 0 | 0
I.2.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, inclusiv soluţii de securitate software | Licență baza de date | buc | 64400 | 2 | 128800 | 30912 | 159712 | 2 | 128800 | 30912 | 159712 | 98% | 156517.76 | 3194.24 | 0 | Licenţe sistem gestiune a bazelor de date - Server date
I.2.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, inclusiv soluţii de securitate software | Licenta antivirus | buc | 300 | 80 | 24000 | 5760 | 29760 | 80 | 24000 | 5760 | 29760 | 98% | 29164.8 | 595.2 | 0 | Licente antivirus pentru calculatoarele instalate la UAT - Consiliu Local
I.2.2 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice (pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare); | Analiza cerintelor | buc | 45500 | 1 | 45500 | 10920 | 56420 | 1 | 45500 | 10920 | 56420 | 98% | 55291.6 | 1128.4 | 0 | Analiza cerințelor pentru realizarea sistemului informatic, întocmirea documentației, acceptanța documentației
I.2.2 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice (pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare); | Proiectare sistem informatic | buc | 86940 | 1 | 86940 | 20865.6 | 107805.6 | 1 | 86940 | 20865.6 | 107805.6 | 98% | 105649.488 | 2156.112 | 0 | Întocmirea documentației de proiectare, avizarea de către beneficiar a proiectului
I.2.2 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice (pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare); | Testare sistem informatic | buc | 162500 | 1 | 162500 | 39000 | 201500 | 1 | 162500 | 39000 | 201500 | 98% | 197470 | 4030 | 0 | Testarea componentelor sistemului informatic în condițiile funcționării la beneficiar conform planului de testare
I.2.2 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice (pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare); | Implementare sistem informatic | buc | 283000 | 1 | 283000 | 67920 | 350920 | 1 | 283000 | 67920 | 350920 | 98% | 343901.6 | 7018.4 | 0 | Punerea în funcțiune a componentelor sistemului informatic
I.2.2 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice (pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare); | Licenta (Administrare sistem, registru agricol, harta geospatiala, management documente, management proiecte, mobil, interfatare, Licența componenta taxe-impozite locale, financiar-contabilitate, componenta buget, Licența componenta resurse umane ) | buc | 677000 | 1 | 677000 | 162480 | 839480 | 1 | 677000 | 162480 | 839480 | 98% | 822690.4 | 16789.6 | 0 | Componenta de administrare a sistemului informatic, Componenta REGISTRUL AGRICOL, Sistem hartă electronică geospațială/GIS, Componenta MANAGEMENT DOCUMENTE, Componenta MANAGEMENT PROIECTE, Componenta MOBIL destinată încasării în teren a taxelor și impozitelor locale și datelor pentru registrul agricol, Componentă de interfațare cu furnizorii externi de date (sisteme locale dedicate, ANCPI, APIA, etc), Componenta TAXE-IMPOZITE LOCALE, Componeta FINANCIAR-CONTABILITATE, Componenta BUGET, Componenta RESURSE UMANE
I.2.2 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice (pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare); | Proiectarea și dezvoltarea serviciilor de transfer de date | buc | 400000 | 1 | 400000 | 96000 | 496000 | 1 | 400000 | 96000 | 496000 | 98% | 486080 | 9920 | 0 | Servicii de interfațare cu furnizorii externi de date (sisteme locale dedicate, ANCPI, APIA, etc)
I.2.3 | Cheltuieli pentru configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de mai sus; | Cheltuieli pentru configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de mai sus; | buc | 61586.6665 | 15 | 923799.9975 | 221711.9994 | 1145511.9969 | 15 | 923799.9975 | 221711.9994 | 1145511.9969 | 98% | 1122601.757 | 22910.2399 | 0 | Configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente care nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor
I.2.4 | Cheltuieli pentru dezvoltarea conţinutului digital iniţial necesar pentru implementarea proiectului | Cheltuieli pentru dezvoltarea conţinutului digital iniţial necesar pentru implementarea proiectului | buc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 0 | 0
I.2.5 | Cheltuieli pentru realizarea unui website/portal (dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la punctul b), achiziţionarea numelui de domeniului pentru acest website | Cheltuieli pentru realizarea unui website/portal (dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la punctul b), achiziţionarea numelui de domeniului pentru acest website | buc | 81500 | 1 | 81500 | 19560 | 101060 | 1 | 81500 | 19560 | 101060 | 98% | 99038.8 | 2021.2 | 0 | Cheltuieli pentru realizarea unui website/portal, inclusiv servicii publice electronice, achiziționarea numelui de domeniu pentru acest website
I.2.6 | Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi plată electronică | Achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică și plată electronică | buc | 47500 | 1 | 47500 | 11400 | 58900 | 1 | 47500 | 11400 | 58900 | 98% | 57722 | 1178 | 0 | Achiziționarea componentelor software și a echipamentelor (tocken/smartcard) necesare implementării soluției de semnătură electronică, achiziționarea componentelor pentru plată electronică (POS)
I.3 | Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband, exclusiv plata abonamentului | Conectarea la infrastructura broadband | buc | 24000 | 14 | 336000 | 80640 | 416640 | 14 | 336000 | 80640 | 416640 | 98% | 408307.2 | 8332.8 | 0 | Conectare la infrastructura broadband
I.4 | Cheltuieli pentru realizarea şi configurarea reţelei LAN necesară pentru funcţionarea proiectului | Realizarea și configurarea rețelei LAN necesară pentru funcționarea proiectului | buc | 3000 | 10 | 30000 | 7200 | 37200 | 10 | 30000 | 7200 | 37200 | 98% | 36456 | 744 | 0 | Realizarea și configurarea rețelei LAN necesară pentru funcționarea proiectului
II | Cheltuieli pentru servicii de consultanţă, audit, informare şi publicitate |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 0 | 0
II.1 | Servicii de consultanţă pentru elaborarea proiectului tehnic, studiului de fezabilitate (conform cerinţelor din ghidul solicitantului), alte studii necesare pentru pregătirea cererii de finanţare | SF |  | 37230 | 1 | 37230 | 8935.2 | 46165.2 | 1 | 37230 | 8935.2 | 46165.2 | 98% | 45241.896 | 923.304 | 0 | Elaborare Studiu de fezabilitate
II.1 | Servicii de consultanţă pentru elaborarea proiectului tehnic, studiului de fezabilitate (conform cerinţelor din ghidul solicitantului), alte studii necesare pentru pregătirea cererii de finanţare | PT |  | 17270 | 1 | 17270 | 4144.8 | 21414.8 | 1 | 17270 | 4144.8 | 21414.8 | 98% | 20986.504 | 428.296 | 0 | Elaborare Proiect tehnic
II.2 | Servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect | Management de proiect |  | 62500 | 1 | 62500 | 15000 | 77500 | 1 | 62500 | 15000 | 77500 | 98% | 75950 | 1550 | 0 | Se va contracta firma de consultanta specializata in managementul proiectelor de finantare, care va asigura implementarea in conditii optime a proiectului, conform contractului de finantare
II.3 | Cheltuieli pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente investiţiei, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 0 | 0
II.4 | Cheltuieli necesare pentru realizarea achiziţiilor publice (inclusiv servicii de asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică) | Cheltuieli necesare pentru realizarea achizitiilor publice |  | 62500 | 1 | 62500 | 15000 | 77500 | 1 | 62500 | 15000 | 77500 | 98% | 75950 | 1550 | 0 | Se va contracta firma de consultanta specializata in domeniul achizitiilor publice, care va asigura derularea tuturor achizitiilor publice conform legislatiei in vigoare
II.5 | Cheltuieli cu servicii de auditare intermediară şi finală pentru proiect, inclusiv auditarea securităţii reţelei şi aplicaţiei informatice | Realizarea auditului financiar intermediar si final |  | 62300 | 1 | 62300 | 14952 | 77252 | 1 | 62300 | 14952 | 77252 | 98% | 75706.96 | 1545.04 | 0 | Se va contracta firma specializata in domeniul auditului financiar, care va asigura auditarea intregului proiect din punct de vedere financiar
II.5 | Cheltuieli cu servicii de auditare intermediară şi finală pentru proiect, inclusiv auditarea securităţii reţelei şi aplicaţiei informatice | Realizarea auditului tehnic, inclusiv al securităţii reţelei şi aplicaţiei informatice |  | 62190 | 1 | 62190 | 14925.6 | 77115.6 | 1 | 62190 | 14925.6 | 77115.6 | 98% | 75573.288 | 1542.312 | 0 | Se va contracta firma specializata in domeniul auditului tehnic, care va asigura auditarea intregului proiect din punct de vedere tehnic, inclusiv auditarea securitatii retelei si aplicatiei
II.6 | Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect | Anunt/ Comunicat de presă privind începerea proiectului | buc | 1500 | 1 | 1500 | 360 | 1860 | 1 | 1500 | 360 | 1860 | 98% | 1822.8 | 37.2 | 0
II.6 | Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect | Anunt/ Comunicat de presă la finalizarea proiectului | buc | 1500 | 1 | 1500 | 360 | 1860 | 1 | 1500 | 360 | 1860 | 98% | 1822.8 | 37.2 | 0
II.6 | Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect | Realizare panou de informare | buc | 6500 | 1 | 6500 | 1560 | 8060 | 1 | 6500 | 1560 | 8060 | 98% | 7898.8 | 161.2 | 0
II.6 | Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect | Etichete autocolante | buc | 5 | 362 | 1810 | 434.4 | 2244.4 | 362 | 1810 | 434.4 | 2244.4 | 98% | 2199.512 | 44.888 | 0
III | Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională
III.1 | Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate | Servicii formare profesionala | zile | 1300 | 24 | 31200 | 7488 | 38688 | 24 | 31200 | 7488 | 38688 | 98% | 37914.24 | 773.76 | 0 | Curs operare componenta sistem; Competente pentru operarea aplicatiilor sistemului de catre utilizatori
III.1 | Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate | Servicii formare profesionala | zile | 1300 | 4 | 5200 | 1248 | 6448 | 4 | 5200 | 1248 | 6448 | 98% | 6319.04 | 128.96 | 0 | Curs operare componenta MOBIL; Competente pentru utilizarea echipamentelor mobile
| Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă acesta este angajat al beneficiarului | Servicii formare profesionala | zile | 1300 | 2 | 2600 | 624 | 3224 | 2 | 2600 | 624 | 3224 | 98% | 3159.52 | 64.48 | 0 | Curs administrare baze de date; Competente pentru administrarea bazelor de date
| Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă acesta este angajat al beneficiarului | Servicii formare profesionala | zile | 1300 | 6 | 7800 | 1872 | 9672 | 6 | 7800 | 1872 | 9672 | 98% | 9478.56 | 193.44 | 0 | Curs administrare sistem; Competente pentru administrarea sistemului informatic
| Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă acesta este angajat al beneficiarului | Servicii formare profesionala | zile | 1300 | 6 | 7800 | 1872 | 9672 | 6 | 7800 | 1872 | 9672 | 98% | 9478.56 | 193.44 | 0 | Curs administrare PORTAL; Competente pentru administrarea portalului cu servicii electronice
| Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă acesta este angajat al beneficiarului | Cheltuieli cu multiplicarea | zile | 0.75 | 2320 | 1740 | 417.6 | 2157.6 | 2320 | 1740 | 417.6 | 2157.6 | 98% | 2114.448 | 43.152 | 0
| Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă acesta este angajat al beneficiarului | Cheltuieli cu materiale consumabile | zile | 280 | 14 | 3920 | 940.8 | 4860.8 | 14 | 3920 | 940.8 | 4860.8 | 98% | 4763.584 | 97.216 | 0

## Tab.4,1
Anexa nr. 4 la HCL nr. 121/2013
| CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE | Valoarea totala inclusiv TVA (Lei) | Valoarea eligibilă inclusiv TVA (Lei) | Valoare neeligibila inclusiv TVA (Lei) | Rata de co-finanţare % | Sursa de finanţare a cheltuielilor eligibile
[6 empty] | Asistenţă nerambur-sabilă inclusiv TVA (Lei) | Contribuţie proprie inclusiv TVA (Lei)
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4=3*2 | 5=2-4
I. | Cheltuieli cu investiţii | 6115667.5969 | 6115667.5969 | 0 | 0% | 5993354.25 | 122313.3469
I.1 | Cheltuieli privind achiziţionarea echipamentelor şi dotărilor | 2114758 | 2114758 | 0 | 98% | 2072462.84 | 42295.16
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului | 1825838 | 1825838 | 0 | 98% | 1789321.24 | 36516.76
I.1.2 | Cheltuieli de instalare, configurare dacă este cazul şi nu sunt incluse în preţul de achiziţie a echipamentelor TIC | 33728 | 33728 | 0 | 98% | 33053.44 | 674.56
I.1.3 | Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe şi/sau obiecte de inventar, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru implementarea proiectului | 255192 | 255192 | 0 | 98% | 250088.16 | 5103.84
I.1.4 | Cheltuieli de instalare, dacă este cazul şi nu sunt incluse în preţul de achiziţie a dotărilor | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 0
I.2 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice şi licenţe | 3547069.5969 | 3547069.5969 | 0 | 98% | 3476128.21 | 70941.3869
I.2.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, inclusiv soluţii de securitate software | 189472 | 189472 | 0 | 98% | 185682.56 | 3789.44
I.2.2 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice (pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare); | 2052125.6 | 2052125.6 | 0 | 98% | 2011083.09 | 41042.51
I.2.3 | Cheltuieli pentru configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de mai sus; | 1145511.9969 | 1145511.9969 | 0 | 98% | 1122601.76 | 22910.2369
I.2.4 | Cheltuieli pentru dezvoltarea conţinutului digital iniţial necesar pentru implementarea proiectului | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 0
I.2.5 | Cheltuieli pentru realizarea unui website/portal (dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la punctul b), achiziţionarea numelui de domeniului pentru acest website | 101060 | 101060 | 0 | 98% | 99038.8 | 2021.2
I.2.6 | Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi plată electronică | 58900 | 58900 | 0 | 98% | 57722 | 1178
I.3. | Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband, exclusiv plata abonamentului | 416640 | 416640 | 0 | 98% | 408307.2 | 8332.8
I.4. | Cheltuieli pentru realizarea şi configurarea reţelei LAN necesară pentru funcţionarea proiectului | 37200 | 37200 | 0 | 98% | 36456 | 744
II. | Cheltuieli pentru servicii de consultanţă, audit, informare şi publicitate | 390972 | 390972 | 0 | 98% | 383152.56 | 7819.44
II.1 | Servicii de consultanţă pentru elaborarea proiectului tehnic, studiului de fezabilitate (conform cerinţelor din ghidul solicitantului), alte studii necesare pentru pregătirea cererii de finanţare | 67580 | 67580 | 0 | 98% | 66228.4 | 1351.6
II.2 | Servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect | 77500 | 77500 | 0 | 98% | 75950 | 1550
II.3 | Cheltuieli pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente investiţiei, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 0
II.4 | Cheltuieli necesare pentru realizarea achiziţiilor publice (inclusiv servicii de asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică) | 77500 | 77500 | 0 | 98% | 75950 | 1550
II.5 | Cheltuieli cu servicii de auditare intermediară şi finală pentru proiect, inclusiv auditarea securităţii reţelei şi aplicaţiei informatice | 154367.6 | 154367.6 | 0 | 98% | 151280.25 | 3087.35
II.6 | Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect | 14024.4 | 14024.4 | 0 | 98% | 13743.91 | 280.49
III. | Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională | 74722.4 | 74722.4 | 0 | 98% | 73227.95 | 1494.45
III.1 | Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate | 45136 | 45136 | 0 | 98% | 44233.28 | 902.72
III.2 | Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă acesta este angajat al beneficiarului | 29586.4 | 29586.4 | 0 | 98% | 28994.67 | 591.73
IV. | Cheltuieli aferente managementului de proiect, dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la cap.II | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 0
IV.1 | Cheltuieli salariale pentru personalul contractual | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 0
IV.2 | Cheltuieli de deplasare | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 0
IV.3 | Cheltuieli cu transportul de bunuri | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 0
IV.4 | Birotică | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 0
IV.5 | Cheltuieli cu achiziţia de echipamente TIC | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 0
A. | TOTAL | 6581361.9969 | 6581361.9969 | 0 | 98% | 6449734.76 | 131627.2369
Nr. Crt. | CATEGORII CHELTUIELI NEELIGIBILE | Valoare neeligibila
1 | Valoarea neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile (E36) cu TVA | 0
2 | Cheltuiala 1 (cu TVA) aferenta elaborarii cererii de finantare | 10168
3 | Cheltuiala 2 (cu TVA)
B. | TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE | 10168
C. | TOTAL BUGET | 6591529.9969
C=A+B
* Taxa pe valoare adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor
neeligibile nu este cheltuială eligibilă.
[1] Rata de co-finanţare se aplică unitar pentru toate categoriile şi subcategoriile de cheltuieli

## Glosar (hidden)
I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc., justificate din punct de vedere a implementării proiectului
I.1.2 | Cheltuieli de instalare, configurare dacă este cazul şi nu sunt incluse în preţul de achiziţie a echipamentelor TIC
I.1.3 | Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe şi/sau obiecte de inventar, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru implementarea proiectului
I.1.4 | Cheltuieli de instalare, dacă este cazul şi nu sunt incluse în preţul de achiziţie a dotărilor
I.2.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, inclusiv soluţii de securitate software
I.2.2 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice (pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare);
I.2.3 | Cheltuieli pentru configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de mai sus;
I.2.4 | Cheltuieli pentru dezvoltarea conţinutului digital iniţial necesar pentru implementarea proiectului
I.2.5 | Cheltuieli pentru realizarea unui website/portal (dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la punctul b), achiziţionarea numelui de domeniului pentru acest website
I.2.6 | Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi plată electronică
I.3. | Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband, exclusiv plata abonamentului
I.4. | Cheltuieli pentru realizarea şi configurarea reţelei LAN necesară pentru funcţionarea proiectului
II.1 | Servicii de consultanţă pentru elaborarea proiectului tehnic, studiului de fezabilitate (conform cerinţelor din ghidul solicitantului), alte studii necesare pentru pregătirea cererii de finanţare
II.2 | Servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect
II.3 | Cheltuieli pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente investiţiei, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare
II.4 | Cheltuieli necesare pentru realizarea achiziţiilor publice (inclusiv servicii de asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică)
II.5 | Cheltuieli cu servicii de auditare intermediară şi finală pentru proiect, inclusiv auditarea securităţii reţelei şi aplicaţiei informatice
II.6 | Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect
III.1 | Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate
III.2 | Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă acesta este angajat al beneficiarului
IV.1 | Cheltuieli salariale pentru personalul contractual
IV.2 | Cheltuieli de deplasare
IV.3 | Cheltuieli cu transportul de bunuri
IV.4 | Birotică
IV.5 | Cheltuieli cu achiziţia de echipamente TIC