**PROGRAM DE CONTROL**

**pentru urmărirea calităţii lucrărilor în fazele de execuţie determinante**

**pentru rezistenţa şi stabilitatea conductelor şi accesoriilor de canalizare**

LUCRAREA: **,,** **INFIINTARE RETELE DE CANALIZARE PLUVIALA PE STRADA SZEKELY GYORGY”**

...................................…………………………………………………..în calitate de investitor,

.........................................………………….......................……………în calitate de proiectant,

………………………………………....………………………….….în calitate de constructor,

In conformitate cu legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, Hot. Guvernului 261/08.06.1994, Hot. Guvernului 272/14.06.1994 şi Hot. Guvernului 273/14.06.1994, STAS-urile şi normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun accord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea lucrării ce se recepţionează sau faza de executie determinantă pentru rezistenţă şi stabilitatea în construcţii | Participanţi:  IC – ISC  I – investitor  E – executant  P - proiectant | | | | Nr. şi data:  - Proces verbal de receptie calitativă (PVRC)  - Proces verbal de control al lucrărilor în faze determinante (PVCFD) |
| IC | I | E | P |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Predare amplasament |  | x | x | x | (PVRC) |
| 2 | Trasare |  | x | x | x | (PVRC) |
| 3 | Controlul execuţiei săpăturilor pentru pozarea canalului; Natura terenului de fundare |  | x | x | x | (PVRC) |
| 4 | Controlul pozării conductei şi a execuţiei căminelor, racordurilor verificându-se - cotele de montaj ale conductei de canalizare; |  | x  x | x  x | x  x | (PVRC)  (PVRC) |
| 5 | Realizarea probei de etanşeitate la tuburile de canalizare din PVC-SN4 | x | x | x | x | (PVFD) |
| 6 | Inglobarea conductelor în nisip |  | x | x | x | (PVRC) |

**INVESTITOR, PROIECTANT,**

**EXECUTANT, REPREZENTANT I.S.C.**