Contractor:   SC FLASH LIGHTING SERVICES SA

Proiect nr.FLS 2019/30.01.2013 Reabilitare iluminat public cartier Simeria

Strada Teilor, Sfantu Gheorghe

DISPOZITIE DE SANTIER Nr 1/13.5

Data: 10.05.2016

Ref: Iluminat public Strada Teilor

    - Ca urmare a solicitarilor beneficiaruluia, a situatiei reale gasite in teren, in urma sondarilor efectuate si a sapaturilor realizate pentru traseele de cabluri, rezulta  urmatoarele modificari si completari la cantitatile de lucrari aferente proiectului FLS 2019/ 30.01.2013, rev. FLS 2019.8/2015.

    - Prin aceasta, se vor modifica corespunzator urmatoarele cantitati de lucrari, conform anexa la dispozitia de santier:

Denumire articol					                   Initial   Final     NR     NCS

| A119 | Teava OL-Zn 2 ½ toli | m | 12 | 12 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A102 | Cablu ACYABY 0,6/1 kV, 3x25+16mmp | m | 275 | 320 | - | 45 |
| A101 | Set fixare stalp Al – Zn | set | 8 | 8 | - | - |
| A103 | Cap terminal | buc | 32 | 32 | - | - |
| A117 | Tub PVC tip G d 110 x 8,2 | m | 15 | 15 | - | - |
| L.70.N | Lampa de iluminat 70 W sodiu cu vapori de inalta presiune | buc | 8 | 8 | - | - |
| L.P.07.1 | Stalp metalic de iluminat, galvanizat la cald, 7m inaltime, echipat cu un brat curbat 1,5m ( consola simpla ) | buc | 8 | 8 | - | - |

Proiectant /Constructor 					Beneficiar

S.C. FLASH LIGHTING				PRIMARIA MUNICIPIULUI 		SERVICES S.A.					SFANTU GHEORGHE