STUDIU DE FEZABILITATE

PRIVIND

AMENAJARE PARC – CARTIERUL CIUCULUI

NOIEMBRIE 2018

FOAIE DE TITLU

Denumirea proiectului:	AMENAJARE PARC – CARTIERUL CIUCULUI

Beneficiar:	MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin PRIMĂRIA MUNICIPALĂ SF. GHEORGHE
	520076, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

Amplasament:	Sf. Gheorghe, str. Romulus Cioflec, FN – teren cu CF 40154

Proiectant general:	PLANSHOW S.R.L.
	520023 Str. Gödri Ferenc/19, 5/A/3/7, Sf. Gheorghe, Jud. Covasna

Faza:	S.F.

Data:	noiembrie 2018

Nr. proiect:	33/2018

LISTA ŞI SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR

ŞEF DE PROIECT:			arh. ZSIGMOND PÁL

ARHITECTURĂ:			arh. ZSIGMOND PÁL

arh. KOVÁCS KÁZMÉR

arh. SIMON NORBERT

INSTALAŢII:				ing. HALMÁGHI ZSOLT

A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTVUL DE INVESTITII

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii:

AMENAJARE PARC – CARTIERUL CIUCULUI

1.2.Ordonator principal de credite/investitor:

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin PRIMĂRIA MUNICIPALĂ SF. GHEORGHE

520076, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin PRIMĂRIA MUNICIPALĂ SF. GHEORGHE

520076, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

1.4. Beneficiarul investiţiei:

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin PRIMĂRIA MUNICIPALĂ SF. GHEORGHE

520076, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

Proiectant general:	PLANSHOW S.R.L.

Proiectant arhitectură:	PLANSHOW S.R.L.

Proiectant instalaţii:		VIS PROIECT S.R.L.

Ridicare topografică:		LUFFY VILMOS topograf

Studiu Geotehnic:		GEODA S.R.L.

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI / PROIECTULUI DE INVESTIŢII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză:

Nu este cazul.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare:

Noțiune de „dezvoltare durabilă” definește ansamblul formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică al căror fundament îl reprezintă realizarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice și elementele capitalului natural.

Dezvoltarea durabilă constituie un obiectiv prioritar al Uniunii Europene prevăzut aâtâ în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene din 2001 cât și în Strategia de Dezvoltare Durabilă pentru o Uniune Europeană extinsă, din 2006, acesta din urmă dorindu-se a fi un catalizator pentru elaboratorii politicilor publice și opinia publică, în vederea schimbării comportamentului în societatea europeană și implicarea activă a factorilor decizionali, publici și privați, precum și a cetățenilor în elaborarea, implementarea și monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile.

La nivelul României, ca stat membru al UE, dezvoltarea durabilă constituie unica perspectivă rațională a devenirii naționale având drept rezultat statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confluența factorilor economici, sociali și de mediu.

Dezvoltarea urbană durabilă prin regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și reprezintă o componentă cheie la nivelul politicilor localităților urbane. La nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe, Strategia de dezvoltare locală (SDL) a teritoriului Municipiului Sfântu Gheorghe, cu accent pe cea a zonelor marginalizate (ZUM) și zona funcțională aferentă, a conturat strategii, inițiative de politici, proiecte cheie și priorități î vederea dezvoltării urbane durabile.

Strategia de dezvoltare locală (SDL) a teritoriului Municipiului Sfântu Gheorghe, cu accent pe cea a zonelor marginalizate (ZUM) și zona funcțională aferentă constituie un document strategic și un instrument pentru dezvoltarea unor politici specifice satisfacerii nevoilor privind regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane, contribuind totodată la atingerea obiectivelor europene în acest context.

În vederea elaborării și depunerii pentru finanțare a proiectelor din domeniul sprijinirii dezvoltării urbane durabile, prin regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate,  în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, prin FEDR (Fondul European pentru Dezvoltarea Regională), a fost elaborată Strategia de dezvoltare locală (SDL) a teritoriului Municipiului Sfântu Gheorghe, cu accent pe cea a zonelor marginalizate (ZUM) și zona funcțională aferentă.

Un alt document strategic relevant în contextul dezvoltării urbane durabile îl constituie „Strategia Integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe”.

Având în vedere permanentele preocupări ale Municipiului Sfântu Gheorghe privind dezvoltarea urbană durabilă prin regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane, este realizată prezenta documentație tehnico-economică pentru accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul apelului  POR/2017/4/4.3/1, AXA PRIORITARA 4 - SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE, PRIORITATEA DE INVESTITII 4.3 - OFERIREA DE SPRIJIN PENTRU REGENERAREA FIZICĂ, ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN REGIUNILE URBANE ȘI RURALE.

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor:

Amplasamanetul studiat se află în centrul cartierului Ciucului din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe partea sudică al străzii Romulus Cioflec – artera principală al cartierului care pătrunde pe aceasta de la sud est la nord vest. Terenul identificat de extras CF nr. 40154, Sfântu Gheorghe are suprafața totală de 4834 mp. Terenul studiat are suprafața totală de 3253 mp.

Amenajarea existentă păstrează urme ale unor încercări peisajere anterioare, mult degradate în lipsa unei întrețineri adecvate. Pe amplasament se află un loc de joacă funcțional și bine frecventat, precum și două busturi din bronz (Nicolae Bălcescu și Gábor Áron), strămutate aici în anul 1985. Supraviețuiesc cîțiva arbori (din speciile Robinia pseudoacacia, Picea abies, Salix babylonica, Acer platanoides, Thuja occidentalis). În fotografiile aeriene mai vechi se disting alei betonate, azi dispărute în mare măsură.

La mijlocul anilor 1980 au fost strămutate aici două busturi din bronz (Nicolae Bălcescu și Gábor Áron), ridicate pe socluri monolit din piatră de Bixad. Scara lor le destina unui spațiu mai amplu, aici sînt percepute nefavorabil – disfuncție care s-a accentuat odată cu construirea locurilor de parcare de-a lungul străzii Romulus Cioflec.

Terenul este liber de construcţii şi nu este împrejmuit. În faţa blocurilor de locuinţe dinspre vest se află cîteva gărduleţe din şipci de lemn (înalte de circa 35 cmşi porțiuni de gard viu (Buxus sempervirens) care bordează aleile de acces.

În starea actuală, terenul de studiu nu se poate califica drept spațiu urban amenajat.

Cartierul Ciucului este validată prin suprapunerea parțială pe sectoarele de recensământ identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane marginalizată (condiția a. de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL), respectiv validată prin justificarea încadrării zonei ca fiind ZUM prin demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime prin studiul de referință realizat în perioada 7 – 17 mai 2016 (condiția b. de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL).

În concluzie, în contextul dezvoltării urbane durabile, este necesară amenajarea spațiului urban care constituie obiectul prezentului proiect, respectiv amenajarea unui parc, în scopul regenerării fizice, economice și sociale a comunității defavorizate din cartierul Ciucului.

2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii:

În ciuda stării de întreținere proaste, locul este frecventat de citadini: copiii folosesc leagănele terenului de joacă, cîțiva pensionari se odihnesc pe cele cîteva bănci ruinate care se mai află pe amplasament. Cartierul Ciucului este populat cu locuitori de toate vîrstele, iar amenajarea unui parc public cu funcțiuni de recreere și joacă este cît se poate de oportună.

Populația Cartierului Ciucului din Municipiul Sfântu Gheorghe include cca. 4400 de persoane.

În pofida stării de întreținere deficitare, spațiul care constituie obiectul prezentului proiect este frecventat de citadini astfel: copii folosesc leagănele terenului de joacă, persoanele adulte și vârstnice utilizează mobilierul existent degradat, pentru a se relaxa.

Populația Cartierului Ciucului include persoane de toate vârstele copii (0 – 17 ani), persoane adulte (18 – 65 ani), persoane vârstnice (peste 65 ani). Astfel amenajarea unui parc public care va deservi populația acestui cartier al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru desfășurarea activităților de recreere și joacă constituie o investiție necesară și oportună în contextul dezvoltării urbane durabile.

Numărul estimativ al utilizatorilor parcului realizat prin prezentul proiect este de 85 persoane/zilnic, dintre care 60  copii și 25 adulți.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice:

Obiectivul general al proiectului este de a oferi locuitorilor acestui cartier o grădină publică de interes local, care să fie totodată un ornament vegetal al vecinetății. Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din Cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe, prin realizarea investițiilor în facilități destinate utilizării publice.

Obiective specifice:

1. Reabilitarea și amenajarea unei suprafețe de 3253 mp în zona marginalizată Cartierul Ciucului prin amenajarea unui parc public

2. Îmbunătățirea condițiilor de viață a celor cca. 944 de locuitori ai zonei marginalizate Cartierul Ciucului din Municipiul Sfântu Gheorghe

3. Reducerea numărului populației încadrată în zona marginalizată Cartierul Ciucului a Municipiului Sfântu Gheorghe, si integrarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII / OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Pentru realizarea obiectivului de investitii AMENAJARE PARC – CARTIERUL CIUCULUI se propun două opțiuni tehnico-economice:

SCENARIUL 1

Scenariul 1 propune împrejmuirea pe două laturi a terenului destinat să devină parc public. Este vorba de laturile dinspre nord și est, adiacente locurilor de parcare. Se realizează astfel o protecție fizică, vizuală și totodată psihologică a spațiilor de loisir față de traficul motorizat. Împrejmuirea va fi din piatră naturală, cu o înălțime de 40 cm. Pentru a fi potrivită șederii, partea superioară va fi acoperită cu plăci tăiate din aceeași piatră peste care se va realiza un placaj de lemn – imitând șezutul băncilor.

Parcul va fi traversat de două alei diagonale, urmărind traseul folosit și în prezent de locuitori. Restul suprafeței va fi acoperit cu gazon, cu excepția locului de joacă. Pentru realizarea aleilor pietonale propuse se va realiza un substrat de balast compactat de 25 cm grosime, peste care se va monta pavaj prefabricat de beton tip Riano Trio de 5 cm grosime. Aleile pietonale propuse vor fi definite de borduri de beton prefabricat în pat de mortar.

Locul de joacă va fi extins într-un perimetru neregulat, adîncit cu circa 40 cm față de nivelul terenului, mobilierul său fiind recondiționat și cosuprafataletat cu piese noi. Va fi pardosit cu plăci din granule de cauciuc cu dimensiunea de 50x50x4 cm culoare bordo si grii, iar marginile vor urca în pantă lină pînă la nivelul terenului cu un taluz înierbat. Între terenul înierbat și platforma cu pavelele de cauciuc se va monta bordură de beton prefabricat. Substratul pavelelor de cauciuc va fi format de un strat de balast compactat de 25 cm grosime, peste care se va turna un substrat de beton. Pe placa de beton se vor monta plăcile de cauciuc.

Paralel cu blocul de locuințe care mărginește amplasamentul spre sud, se va construi un val de pămînt înierbat, cu planul ușor curbat (concav spre bloc), de o înălțime de aproximativ 90 cm. El va crea o barieră vizuală moderată între spațiul parcului și zona de locuit, cu care vecinătatea este actualmente problematică.

Cele două busturi vor fi reamplasate pe aceleași socluri din piatră recondiționate, pe fundații adîncite cu 15 cm pentru a fi la o înălțime mai potrivită cu spațialitatea locului. Poziționarea lor va fi centrală, în fața valului de pămînt menționat. Distanța dintre socluri va fi mobilată cu blocuri din aceeași piatră cu soclurile, de formă cubică, pentru ședere.

Mobilierul urban va fi minimal. Împrejmuirile dinspre nord și est oferă suficiente locuri de ședere la soare sau la umbră. Alte locuri de ședere vor fi amenajate de-a lungul aleilor diagonale care conduc spre intrarea din blocul estic. Aceste bănci vor avea aceeași structură zidită ca împrejmuirile.

Starea arborilor existenți pe amplasament este satisfăcătoare. Se propune îmbogățirea plantației cu arbori de aceeași specie și cu arbori din alte specii autohtone pentru realizarea unei mai diverse compoziții de culoare și volum al frunzișurilor. Vegetația rezultantă va da mai multă umbră și va purifica mai bine aerul. Se mai urmărește și împodobirea vegetală a cartierului Ciucului, compus exclusiv din blocuri de locuințe colective din beton armat. Noile specii arbori vor fi: Betula pendula, Populus nigra italica, Quercus robur, Fagus sylvestris purpurea.

Iluminatul public se realizează cu patru stîlpi de înălțime medie (6 metri) și patru stâlpi de înălțime mare (9 metri). Stâlpii înalți vor fi amplasați la capetele celor două parcări de pe stada Romulus Cioflec respectiv strada Elevilor. Stâlpii cu înălțime medie vor fi amplasate la intrările blocurilor de locuințe care mărginesc parcul înspre vest, la colțul sud vestic al parcelei. La intersecția aleilor se va amplasa un stâlp de iluminat de înălțime medie care se va dota cu un reflector cu care se vor ilumina statui. Tot la intersecția aleilor se va amplasa o fîntînă cu apă de băut (cișmea).

Se va proiecta colectarea excesului de apă pluvială și realizarea unui sistem automatizat de irigare a gazonului.

SCENARIUL 2

Scenariul 2 este foarte asemănător cu scenariul 1 în majoritatea rezolvărilor propuse. Va conține valul de pămînt, locul de joacă adîncit, aleile diagonale, noile plantații de arbori.

Diferențele se vor rezuma la:

Împrejumirile spre locurile de parcare (est și nord). Aici ele se propun din gard viu (Ligustrum ovalifolium), plantat în asociere cu un gard de sîrmă pe care îl va îngloba în timp.

Poziția celor două busturi din bronz, care aici se vor găsi la extremitățile valului de pămînt iar între ele se va întinde un  „zid de ședere” structurat ca împrejmuirea din scenariul 1.

Materialele de finisaj ale aleilor.

Locurile de ședere vor fi asigurate prin amplasarea unor bănci simple și solide, amplasate de-a lungul aleilor.

Având în vedere cerințele beneficiarului și datele de pe teren, varianta recomandată de către elaborator este scenariul 1.

3.1. Particularităţi ale amplasamentului

Bilanţul teritorial – suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţă spaţii verzi, număr locuri de parcare (dacă e cazul).

suprafață CF 40154: 4834 mp

suprafaţa totală a terenului studiat. 3253 mp

suprafaţa construcții propuse (zidărie de piatră, șezut din piatră naturală și soclul bosturilor): 48 mp

regim de înălţime nu este cazul

suprafață plantată: 2179 mp

suprafeţe pavate, pietruite: 825 mp

suprafata teren de joaca cu placi de cauciuc: 201 mp

locuri de parcare pavate: 15 locuri

3.1.a. Descrierea amplasamentului:

Amplasamentul este același pentru amândouă scenarii propuse, nu s-au avut în vedere locuri separate pentru cele două scenarii tehnico-economice.

Localizare: Județul Covasna, 520038, mun. Sf. Gheorghe, Str. Romulus Cioflec, FN,

Suprafața terenului: Terenul studiat are suprafaţa totală de 3253 mp

Dimensiuni în plan: Forma terenului studiat este neregulată, dar apropiată de un patrulater alungit cu dimensiunile maxime de circa 40 x 77 m.

Regim juridic: Parcela, înscrisă în CF nr. 40154, Sfântu Gheorghe cu nr. top 40154, se află în intravilanul localității și aparţine municipiului Sf. Gheorghe, prin Primăria Municipală.

Regim economic: Folosința actuală a terenului este de teren liber parțial amenajat.

3.1.b. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile:

Terenul studiat nu este împrejmuit, astfel momentan este accesibil pe toate cele 4 laturi, de pe terenurile vecine. Vecinetățile sunt după cum urmează:

spre sud: 	Blocurile de locuințe 2A – CF 23978 și 2B - 24147

spre est:	teren proprietate Școala generală Gödri Ferenc

spre nord:	teren proprietate  str. Romulus Cioflec

spre vest:	teren proprietate blocurile de locuințe 8A – CF 23370, 8B – CF 230022 și 8C – CF 23693

Pe amplasament se poate accede de pe drumul strada Romulus Cioflec, de pe strada Elevilor, precum și de pe aleile de acces conducînd la intrările blocurilor de locuințe învecinate..

3.1.c. Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite:

În scenariul 1 și în scenariul 2 principalele amenajări propuse sînt situate similar. Orientarea spre punctele cardinale este dată, iar faptul că pe laturile de sud și vest parcul propus este mărginit de blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+4 creează condiții de însorire și umbrire specifice, asupra căruia propunerea nu poate interveni, de aceea dispunerea elementelor componente nu poate explora prea multe alternative. Bunăoară, păstrarea amplasamentului existent al locului de joacă ține seama de faptul că după-amiaza este singurul loc relativ ferit din parc care nu este umbrit de construcții.

3.1.d. Surse de poluare existente în zonă:

Amplasamentul se află în imediata vecinetate a drumului carosabil principal care traversează cartierul Ciucului – strada Romulus Cioflex. Traficul auto, de intensitate medie, este singura sursă semnificativă de poluare din zonă.

3.1.e. Date climatice şi particularităţi de relief:

Municipiul Sf. Gheorghe se află în partea vestică a depresiunii intramontane Sfântu Gheorghe, în lunca Oltului. Relieful intramontan contribuie la conturarea unor particuralităţi climatice evidenţiate prin: temperatura medie anuală de 8°C; media temperaturilor lunii ianuarie de – 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C. În timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperatură. Apariţia medie anuală a probabilităţii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar a gerurilor întârziate 20 aprilie.  Precipitaţiile atmosferice înregistrează o medie anuală cuprinsă între 500 – 600 mm. Verile au uneori caracter secetos.

Pe amplasamentul investigat, relieful este cvasiorizontal, neexistînd diferenţe de nivel semnificative.

3.1.f. Existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

La nivelul amplasamentului studiat, nu există rețele edilitare care necesită relocare sau protejare ca urmare a realizării investiției.

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

Pe amplasamentul studiat se află bustul lui Nicolae Bălcescu având codul LMI 2015 CV-III-m-B-13339 respectiv bustul lui Gabor Aron având codul LMI 2015 CV-III-m-B-13340. Prin proiect se propune mutarea acestora cu scopul de a oferi un spațiu mai adecvat privind modul de percepere al acestora.

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională:

Terenul nu aparține unor instituții care ar face parte din sistemul de apărare, de ordine publică și siguranță națională.

3.1.g. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

- date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere seismic perimetrul se încadrează în zona seismică de calcul „C”, şi perioada de colţ Tc (sec) = 1,0. Terenul se încadrează în zona de macroseismicitate I = 71 pe scara MSK (unde „1” corespunde unei perioade de revenire de 50 ani).

- date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice:

Conform "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii" (indicativ NP 074/2007) lucrarea se incadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

- date geologice generale:

Pentru investigarea terenului de fundare, conform contractului nr. 259/2018 au fost executate următoarele lucrări geotehnice: un foraj geotehnice cu diametrul de 75 mm (în sistem uscat, semimecanic) şi prelevări probe geotehnice, determinări de laborator geotehnic (o probă).

- date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz:

Așa cum se prezintă în studiul geotehnic anexat prezentei studii.

- încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare:

Conform Normativului P100-1/2006 valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului aceste 0,20 g iar perioada de control (colţ) Tc este 1,0 s.

În funcţie de factorii de teren, respectiv factorii legaţi de structură şi vecinătăţi, construcţia se va încadra în categoria geotehnică 1, risc geotehnic redus.

- caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:

3.2.a. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

Pentru realizarea obiectivului de investitii AMENAJARE PARC – CARTIERUL CIUCULUI se propun două opțiuni tehnico-economice:

SCENARIUL 1

Scenariul 1 presupune împrejmuirea pe două laturi a terenului destinat să devină parc public. Este vorba de laturile dinspre nord și est, adiacente locurilor de parcare. Se realizează astfel o protecție fizică, vizuală și totodată psihologică a spațiilor de loisir față de traficul motorizat. Împrejmuirea va fi din piatră naturală de Bixad, cu o înălțime de 40 cm. Pentru a fi potrivită șederii, partea superioară va fi acoperită cu plăci tăiate din aceeași piatră.

Parcul va fi traversat de două alei diagonale, urmărind traseul folosit și în prezent de locuitori. Finisajul aleilor va fi din plăci tăiate de andezit. La intersecția lor se formează o platformă aproximativ triunghiulară, care va fi pavată cu piatră cubică din același material.

Restul suprafeței va fi acoperit cu gazon, cu excepția locului de joacă.

Locul de joacă va fi extins într-un perimetru neregulat, adîncit cu circa 40 cm față de nivelul terenului, mobilierul său fiind recondiționat și completat cu piese noi. Va fi pardosit cu plăci din granule de cauciuc cu dimensiunea de 50x50x4 cm culoare bordo si grii, iar marginile vor urca în pantă lină pînă la nivelul terenului cu un taluz înierbat. Mobilierul său va fi recondiționat și îmbogățit cu cîteva elemente noi.

Paralel cu blocul de locuințe care mărginește amplasamentul spre sud, se va construi un val de pămînt înierbat, cu planul ușor curbat (concav spre bloc), de o înălțime maximă de aproximativ 90 cm. El va crea o barieră vizuală moderată între spațiul parcului și zona de locuit, cu care vecinătatea este actualmente problematică, protejînd în acest fel amîndouă funcțiunile.

Cele două busturi din bronz vor fi reamplasate pe aceleași socluri din piatră recondiționate, pe fundații adîncite în sol cu 15 cm pentru a fi la o înălțime mai potrivită cu spațialitatea locului și cu scara umană. Poziționarea lor va fi centrală, în fața valului de pămînt menționat. Distanța dintre socluri va fi mobilată cu un șir de blocuri din aceeași piatră cu soclurile (andezit roșu), de formă cubică, pentru ședere.

Mobilierul urban va fi minimal. Împrejmuirile dinspre nord și est oferă suciente locuri de ședere la soare sau la umbră, aceștia vor fi din ziduri de piatră naturală de Bixad, pe un miez din beton slab armat și acoperite cu lespezi tăiate din același material, cu grosimea de 6 cm. Alte locuri de ședere se vor amplasa dealungul aleilor diagonale, cele două bănci cu spătar vor fi amplasate la apropierea accesului în blocurile de locuit dealungul laturii vestice al terenului.

Spațiul urban se va mai dota cu o cișmea, suport de biciclete, ceas stradal, coșuri de gunoi cu 3 compartimente pentru colectare selectivă al gunoiului. Cișmea se va amplasa în zona de intersecție al aleilor diagonale, suportul de biciclete în colțul nord vestic al terenului (în apropierea drumului aglomerat, circulat) iar ceasul stradal în colțul sud estic.

Starea arborilor existenți pe amplasament este satisfăcătoare. Se propune îmbogățirea plantației cu arbori de aceeași specie și cu arbori din alte specii autohtone pentru realizarea unei mai diverse compoziții de culoare și volum al frunzișurilor. Plante nou propuse vor fi din speciile Quercus robur, Betula pendula, Fagus sylvestris purpurea, Populus nigra. Vegetația rezultantă va da mai multă umbră și va purifica mai bine aerul.

Prin amenajarea unei plantații de arbori mai diverse se urmărește și împodobirea vegetală a cartierului Ciucului, compus exclusiv din blocuri de locuințe colective din beton armat. Nu se propune plantarea arbuștilor ornamentali, ținînd cont de dimensiunile relativ reduse ale parcului și pentru a păstra la nivelul ochiului o bună deschidere în toate direcțiile. Fragmentele de gard viu (Buxus sempervirens) existente la intrările blocurilor vor fi reamplasate la bordura nord-estică a amplasamentului

Iluminatul public se realizează cu patru stîlpi de înălțime medie (6 metri) și patru stâlpi de înălțime mare (9 metri). Stâlpii înalți vor fi amplasați la capetele celor două parcări de pe stada Romulus Cioflec respectiv strada Elevilor. Stâlpii cu înălțime medie vor fi amplasate la intrările blocurilor de locuințe care mărginesc parcul înspre vest, la colțul sud vestic al parcelei. La intersecția aleilor se va amplasa un stâlp de iluminat de înălțime medie care se va dota cu un reflector cu care se vor ilumina statui.

Se va proiecta colectarea excesului de apă pluvială prin rigole amplasate în locul de joacă, locul de parcare și platforma triunghiulară din centrul compoziției. Se prevede realizarea unui sistem automat de irigare a gazonului.

suprafață teren  - CF nr 40154: 4834 mp

suprafaţa totală a terenului studiat. 3253 mp

suprafaţa construcții propuse (zidărie de piatră, șezut din piatră naturală și soclul bosturilor): 48 mp

regim de înălţime - nu este cazul

suprafață acoperită cu gazon si plantată: 2179 mp

suprafeţe pavate, pietruite: 825 mp

lungimea aleilor: 279 ml

suprafata teren de joaca cu placi de cauciuc: 201 mp

locuri de parcare pavate: 15 locuri

suprafață / lungime val de pământ înierbat 153 mp / 36 m lungime

SCENARIUL 2

Scenariul 2 este foarte asemănător cu scenariul 1 în majoritatea rezolvărilor propuse. Va conține valul de pămînt, locul de joacă adîncit, aleile diagonale, noile plantații de arbori.

Diferențele se vor rezuma la:

- Împrejumirile spre locurile de parcare (est și nord). Aici ele se propun din gard viu (Ligustrum ovalifolium), plantat în asociere cu un gard de sîrmă pe care îl va îngloba în timp.

- Poziția celor două busturi din bronz, care aici se vor găsi la extremitățile valului de pămînt iar între ele se va întinde un  „zid de ședere” structurat ca împrejmuirea din scenariul 1.

- Materialul de finisaj ale aleilor, care aici va fi pavaj din pavele de beton de culoare ocru.

3.2.b.varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Avantajele scenariului 1:

- Ridicarea nivelului de trai al locuitorilor din zonă (utilizatorii principali al spațiului propus pentru reamenajare) respectiv al locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe sau alți posibili utilizatori care sunt în trecere în cartierul Ciucului

- Crearea unui spațiu urban adecvat, care oferă loc pentru petrecerea timpului liber (terenul de joacă, locurile de șezut) dar totodată și un spațiu reprezentativ pentru expunerea busturilor.

- Prin intervențiile propuse se aranjează vecinetățile cu noul parc propus: despărțirea vizuală dintre locurile de parcare și zona verde spre nord și est prin zidurile propuse, care au rolul de a oferi locuri de șezut, respectiv valul de pământ spre blocurile de la latura sudică.

- Se păstrează principalele direcții frecventate și în prezent de către utilizatori prin realizarea celor două alei pietonale diagonale.

- Alegerea unor materiale mai durabile față de materialele propuse în scenariul 2 care nu necesită o intreținere regulată (împrejmuirea spre parcări respectiv pavajul propus)

Dezavantajele scenariului 1:

- Cost ridicat față de scenariul 2

Avantajele scenariului 2:

- Ridicarea nivelului de trai al locuitorilor din zonă (utilizatorii principali al spațiului propus pentru reamenajare) respectiv al locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe sau alți posibili utilizatori care sunt în trecere în cartierul Ciucului

- Crearea unui spațiu urban adecvat, care oferă loc pentru petrecerea timpului liber (terenul de joacă, locurile de șezut) dar totodată și un spațiu reprezentativ pentru expunerea busturilor.

- Prin intervențiile propuse se aranjează vecinetățile cu noul parc propus: despărțirea vizuală dintre locurile de parcare și zona verde spre nord și est prin zidurile propuse, care au rolul de a oferi locuri de șezut, respectiv valul de pământ spre blocurile de la latura sudică.

- Se păstrează principalele direcții frecventate și în prezent de către utilizatori prin realizarea celor două alei pietonale diagonale.

- Cost mai redus față de scenariul 1

Dezavantalejele scenariului 2:

- Intervențiile propuse la nivelul împrejmuirii verzi propuse spre parcare necesită o intreținere mai complexă și mai regulată față de împrejmuirea zidită propusă în scenariul 1.

- pavajele din dale de beton sunt de o calitată mai slabă față de pavajul de piatră naturală propusă în scenariul 1.

Ca urmare a analizei critice privind avantajele și dezavantajele scenariilor 1 și 2 pentru lucrarea AMENAJARE PARC – CARTIERUL CIUCULUI, SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATORUL STUDIULUI ESTE SCENARIUL 1.

3.2.c. echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

Conform cerințelor beneficiarului, amenajarea de parc se va dota cu toate facilitățile, echipamentele, respectiv mobilierul necesar funcționării adecvate conform listei de dotări atașată prezentei documentații.

Astfel terenul se va echipa cu dotări speciale pentru terenul de joacă (leagăn, balansoar cu două arce sau trei arce, balansoar cu bară verticală, cățărător, tobogan, leagăn cuib oval), dotări pentru utilizare adecvată:

- 2 bănci cu spătar pe aleile diagonale

- 8 coșuri de gunoi cu trei compartimente pentru colectarea selectivă al deșeurilor – amplasate în punctele de interes al parcului.

- suport biciclete – amplasat în colțul nord vestic al terenului propus pentru reamenajare

- ceas stradal – montat în colțul sud estic al parcului

În alegerea dotărilor s-au avut în vedere cerințele beneficiarului. Astfel aceștia s-au ales în așa fel încât parcul să aibă un caracter aparte, unitar dar care să reflecte totodată diferitele funcțiuni adăpostite. Mobilierul urban ales este de calitate superioară pentru a satisface un posibil flux intens de vizitatori prevăzut.

3.3. Costurile estimative ale investiţiei:

Conform deviz general și deviz pe obiecte atașat documentației.

3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:

Pentru amplasamentul obiectivului de investitii s-au efectuat următoarele studii de specialitate:

3.4.a. Studiu topografic  – Studiile de teren au fost efectuate pentru întocmirea planului de situație existent și a planului de încadrare în zonă. Astfel s-au efectuat măsurători topografice utilizând metoda drumuirii cu puncte radiate, folosind sistemul de coordonate Stereo ’70 și RMN ’75. Prelucrarea datelor colectate a fost realizată cu programe PC licențiate CAD. Punctele de stație s-au materializat cu bulon și țăruș metalic, fiecare având coordonate Stereo ’70 și RMN ’75.

Studiul topografic realizat de Luffy Vilmos topograf, se găsește atașat prezentei studii.

3.4.b. Studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului – studiul geotehnic a fost redactat studiul conform normativului privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii, Indicativ NP 074-2014, PD 177-2001 şi Eurocode 7, cu scopul de a clarifica condiţiile geotehnice ale perimetrului, ale elementelor geologice, hidrogeologice, seismice şi referitoare la antecedentele amplasamentului, în vederea descrierii proprietăţilor esenţiale ale terenului şi pentru estimarea domeniului de siguranţă al valorilor parametrilor care vor fi utilizaţi în proiectare.

Terenul a fost investigat printr-un două foraj geotehnice şi prin analiza unei probe – așa cum se prezintă în studiul geotehnic atașat prezentei documentații realizat de către GEODA S.R.L.

3.4.c. Studiu hidrologic, hidrogeologic – a fost efectuat în cadrul studiului geotehnic, studiul este anexat Studiului de Fezabilitate.

3.4.d. Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică – nu este cazul

3.4.e. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere – Este atașat documentației studiul peisagistic.

3.4.f. Studiu privind valoarea resursei culturale – nu este cazul

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Întocmire proiect tehnic:									  90 de zile

Elaborarea documentației necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor:		  30 de zile

Execuția lucrărilor:									  9 luni

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă

Pentru realizarea obiectivului de investitii AMANAJARE P-ARC – CARTIERUL CIUCULUI se propun două opțiuni tehnico-economice:

SCENARIUL 1

Scenariul 1 presupune împrejmuirea pe două laturi a terenului destinat să devină parc public. Este vorba de laturile dinspre nord și est, adiacente locurilor de parcare.

Parcul va fi traversat de două alei diagonale, urmărind traseul folosit și în prezent de locuitori.

Restul suprafeței va fi acoperit cu gazon, cu excepția locului de joacă.

Locul de joacă va fi extins într-un perimetru neregulat, adîncit cu circa 40 cm față de nivelul terenului, mobilierul său fiind recondiționat și completat cu piese noi.

Paralel cu blocul de locuințe care mărginește amplasamentul spre sud, se va construi un val de pămînt înierbat.

Cele două busturi din bronz vor fi reamplasate pe aceleași socluri din piatră recondiționate. Distanța dintre socluri va fi mobilată cu un șir de blocuri pentru ședere.

Mobilierul urban va fi minimal.

Starea arborilor existenți pe amplasament este satisfăcătoare. Se propune îmbogățirea plantației cu arbori de aceeași specie și cu arbori din alte specii autohtone.

Iluminatul public se realizează cu stîlpi de înălțime medie de 6 m respectiv mare de 9 m.

Se va proiecta colectarea excesului de apă pluvială prin rigole amplasate în locul de joacă, locul de parcare și platforma triunghiulară din centrul compoziției. Se prevede realizarea unui sistem automat de irigare a gazonului.

SCENARIUL 2

Scenariul 2 este foarte asemănător cu scenariul 1 în majoritatea rezolvărilor propuse. Va conține valul de pămînt, locul de joacă adîncit, aleile diagonale, noile plantații de arbori.

Diferențele se vor rezuma la:

- Împrejumirile spre locurile de parcare (est și nord). Aici ele se propun din gard viu.

- Poziția celor două busturi din bronz.

- Materialul de finisaj ale aleilor.

4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia

Dintre factorii de risc de intensitate medie putem sa punem in evidenta riscul antropic social, de lipsa comportamentului civilizat din partea beneficiarilor direct. Pentru a diminua s-a propus amenajarea unor sisteme de supraveghere, precum si alegerea unor finisaje si dotari care sa fie rezistente la astfel de riscuri.

Risc natural – nu este cazul

4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă a  investiţiei se va realiza de la reteaua de alimentare cu apa a localitatii existenta in zona. Bransamentul de apa se va realiza din teava PEHD De 75 mm Pn 10 bar. In incinta se va amplasa caminul de apometru. Din acest camin de apometru se vor alimenta obiectivele din incinta prin mai multe conducte, conform planului de situatie. Se va alimenta cismeaua  de baut apa  printr-o conducta de apa PEHD De 20 mm si caminul de vane aferent sistemului de irigare  printr-o conducta de apa PEHD De 75 mm.

Reteaua de alimentare cu apa se va realiza din teava de polipropilena de inalta densitate HDPE cu dimensiunile 20-75 mm. Pozarea conductelor de alimentare cu apa se va realiza  ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip de 10 cm sub si peste conducta. Deasupra conductei de alimentare cu apa se va amplasa o folie avertizoare de culoare albastra.

Alimentarea cu  apa pentru irigat

Se va propune un sistem de irigat pentru udarea intregii zone verzi  din incinta.

Suprafețele de spațiu verde din incinta obiectivului  pentru care s-a proiectat sistemul automatizat de irigație, au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul.

Sursa de apă va fi asigurată de la reteaua de alimentare cu apa stradala.

Fereastra de udare zilnică stabilită prin proiect este de 3h (intervalul orar 21:00 – 08:00), dimensionarea rețelei de distribuție a apei și a alimentării cu apă respectând această cerință. Stropirea suprafețelor de spațiu verde se va realiza cu aspersoare telescopice, instalate subteran, amplasate corespunzător pentru realizarea unei irigații uniforme pe întreaga suprafață propusă.

Apa provenită de la sursa de apă va fi preluată în rețeaua de PEHD ce urmează a fi construită pentru alimentarea sitemului automatizat de irigații.

Fiecare zonă de irigație (rețeaua secundară individuală cu aspersoare este alimentată din conductele principale prin intermediul unei vane cu deschidere / închidere comandate electric. Electrovanele se montează grupate în căminul tehnic, unde vor fi amplasate şi alte echipamente destinate sistemului de irigaţie. Amplasarea acestora și detaliile de montaj în cămin sunt indicate în proiect.

Comanda electrică de închidere / deschidere a electrovanelor este dată de un dispozitiv / modul de comandă programabil, cu alimentare la reţeaua electrică 220V, ce se montează de asemenea în căminul tehnic mai sus menţionat.

Este necesară realizarea unei rețele de cablu pentru sistemul de comandă cu un panou central alimentat la rețeaua de 220V care transmite semnale tuturor electrovanelor din teren prin intermediul unor trasee lungi de cablu izolat.

Conexiunile electrice între modulele de comandă și solenoidul electrovanelor se realizează folosind conectori rezistenți la apă și umezeală.

Sistemul de irigații automatizat este o combinație complexă de tubulatură PEHD pentru transporul apei, electrovane, componente electrice și aspersoare, destinat să aducă aportul zilnic de apă necesar supraviețuirii și dezvoltării corespunzătoare a gazonului, în condițiile climatice locale. La alegerea soluției și pentru realizarea proiectului s-a ținut seamă de următoarele elemente:

-	Să se asigure apa la debitul și presiunea necesare funcționării corespunzătoare a aspersoarelor amplasate în orice punct al terenului, conform proiectului de tehnic.

-	Parametrii de pierderi de presiune dinamică și viteza apei pentru a nu provoca suprasolicitarea tubulaturii și echipamentelor de irigații, peste parametrii garantați de producător.

-	Să distribuie apa prin metoda aspersiei pe toată suprafața propusă a funcționa ca spațiu verde, și fară a uda spațiile din beton sau unde nu este necesară irigația, cu un înalt grad de uniformitate pentru a reduce la minim consumul de apă și energie.

-	Să asigure irigarea tuturor suprafețelor proiectate, conform cerințelor de mai sus, în timpul maxim alocat (maxim 3h pe perioada de noapte).

-	Sistemul să poată opri automat irigația în caz de precipitații naturale cu o intensitate mai mare de 6 mm.

Componentele principale ale sistemului automatizat de irigații:

a.	Sursa de apă – Alimentarea cu apa va fi realizată prin racordarea la reteaua de apa stradala. Apa va fi stocata intr un rezervor tampon cu capacitatea de minim 40 mc.

b.	Căminul tehnic - Se va realiza conform in incinta proprietatii langa rezervorul de apa  și va găzdui statia de pompare  şi  echipamentele de comandă și control aferente sistemului automatizat de irigație.

c.	Coloana principală de alimentare - Executată din conductă PEHD, care transportă apă către toate suprafețele de teren ce vor fi irigate. Din coloana principală de alimentare se realizează branșamente laterale către fiecare zonă de spațiu verde ce urmează a fi udată automat.

d.	EIectrovaneIe - Fac legătura între coloana de alimentare și grupurile de aspersoare ce sunt proiectate a funcționa simultan. Electrovana este prevăzută cu un dispozitiv de deschidere / închidere cu acționare prin impuls electric.

e.	Aspersoare - Dispozitive care împrăştie apa pe o suprafață circulară sau rectangulară, prin aspersie, și sunt conectate în grupuri la o conductă de alimentare ce este alimentată la rândul ei din coloana principală de alimentare printr-o electrovană.

Programul de irigație constă din stabilirea orei de pornire, duratei de funcționare și a perioadei de succesiune pentru fiecare electrovană din sistemul de irigație.

Schemă logică de funcționare și comunicare a sistemului automatizat de udare.

Canalizarea pluviala

Apele pluviale colectate pe din incinta(scuar central si loc de joaca copii) si zona de parcare auto se va prevedea cu sistem de colectare ape pluviale. Acest sistem de colectare se va compune din guri de scurgere carosabile, camine de canalizare, un separator de hidrocarburi si tuburi de scurgere PVG KG 160-250 mm. Racordare acestui sistem de canalizare pluviala se va face in reteaua de canalizare existenta in zona.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a acestui scuar se va realiza conform studiului de solutie aprobat de electrica.

In punctul de conexiune se va prevede un bloc de masura si protectie din care se vor alimenta obiectivele din incinta, conform planurilor.

Alimentarea cu energie electrica s a prevazut pentru  grupului de pompare aferent sistemului de irigat, pentru sistemul de iluminat din intregul parc si echipamentele electrice propuse in parc.

Intregul sistem de alimentare cu energie electrica se realizeaza prin alimentarea cofretului de distributie amplasate langa  un bloc. Din acest cofret de distributie se alimenteaza circuitele de iluminat si forta aferent a intregului obiectiv. Controlul sistemului de iluminat se va face din cofretul de distributie. In cofret de distributie se vor monta contactoare electrice ce vor comanda aprinderea fiecarui circuit de iluminat. Din acest cofret de distributie se vor alimenta cu energie electrica si camerele de supraveghere CCTV.

Pentru protectia persoanelor din incinta se propune realizarea unui sistem de legare la pamant realizat din platbanda OL Zn 40 x 4 mm care se va racorda la fiecare stalp de iluminat, la fiecare cofret de distributie, cladire, etc (in orice punct unde este consum de energie electrica).

Tensiunea de alimentare este 0.4 kV iar puterea calculata este de aproximativ Pi:50.5 kW, Pc=30.2 kW.

Realizare sistem supraveghere video CCTV

Pentru supravagherea intregii zone a parcului se propune realizarea unui sistem de supravaghere video. Acest sistem se va compune din camere de supravaghere IP, functioare cu IR pe timpul noptii, module de transmisie video, aunui NAS (network atached storage) pentru inregistrare ce contine harddisk pentru stocarea imaginilor, sistem de cablare prin capluri FTP cat 6., tuburi de protectie pentru cabluri UTP.

Sistemul este compus din aproximativ 17 camere de supravaghere IP amplasate  pe  stalpi de iluminat(cate 1-4 camere pe fiecare stalp). Pe stalp se va monta o cutie(doza) exterioara pentru interconecatrea acestor camere si amplasarea surselor de alimentare. De la fiercare stalp va pleca un circuit de cablu FTP pana in cutia de distributie curenti slabi unde camerele se vor conecta la internet (cofretul de distributie) unde se vor amplasa echipamentele.  Sistemul de supravaghere se va conecta la internet iar acessul la imagini se va face securizat.

Instalatii  de transmitere date/internet Wifi

Se propune amplasarea unui router whireless in zona parcului, router care va fi conectat la o antena de exterior si care va emite semnal de date/ intenet. Conectarea acestui router se va face la un furnizor de internet/date local.  Prin acest sistem orice persoana aflata in aria de acoperire a antenei se va putea conecta la acest router si utiliza reteaua de internet.

Consum utilitati :

Consum apa :

Irigatie

Consum mediu zilnic: Qzimed= 40 mc/zi

Consum maxim zilnic Qzi max= 60 mc/zi

Consum anual mediu: 4800 mc/ an

Apa rece cismea

Consum mediu zilnic: Qzimed= 8 mc/zi

Consum anual mediu: 1680 mc/ an

Consum energie electrica

Consum zilnic  : 12 Kw/zi

Consum anual: 5200 Kw/an

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

Sustenablitatea realizarii investitiei se fundamenteaza pe urmatorele variabile:

-de mediu: proiectul poate fi realizat fara efecte negative de mediu

-economice: valorificarea spatiul existent pentu bunastarea sociala a beneficiarilor

-sociale:obiectivul implementat nu pune in pericol echitatea sociala

-tehnologice: corespunzatoare potentialului terenului

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii:

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin crearea infrastructurii locale publice de bază – amenajarea unor spaţii publice -în vederea realizării unei dezvoltări durabile a zonei.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

Ameliorarea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din zonă prin crearea de servicii publice de bază pentru populaţie din Cartierul Ciucului cca. 4400 de persoane

Asigurarea condiţiilor egale de trai a comunităţii, prin accesibilitatea la zone publice de recreere amenajate corespunzător necesităţiilor şi cerinţelor acesteia.

Devoltarea suprafeţelor de spaţii verzi şi ameliorarea calităţii mediului;

Protejarea mediului înconjurător prin plantări;

Crearea de parcări.

Crearea unui loc de agrement atractiv şi care să dea sentiment de siguranţă şi confort localnicilor

Creşterea suprafaţei verde amenajată pe cap de locuitor

Integrarea mai bună a comunitatii cartierului.

Următoarele variabile pot constitui un punct de plecare pentru identificarea beneficiilor:

- Beneficiarii direcţi ai infrastructurii publice: populaţia din cartierului Ciucului: cca. 7.000 persoane

- Valorificarea spaţiilor existente în interesul populaţiei;

Impacturile proiectului sunt următoarele:

Impacturi pozitive, ce se includ în analiza la poziţia beneficii. Putem avea următoarele beneficii:

    - Pe perioada construcţiei: De exemplu: număr de locuri de muncă temporare, pe perioada realizării construcţiei;

    - Pe perioada de viaţă a proiectului: Asigurarea de spaţii publice şi condiţii adecvate de receere şi odihnă în aer liber, beneficii propagate prin creşterea nivelului de trai al poulaţiei locale; intreţinerea spaţiilor verzi, colectarea deşeurilor aruncate în zonă., impacturi negative, ce se includ în analiză la poziţia costuri economice.

    - Putem avea următoarele costuri:pe perioada construcţiei. de exemplu: pe perioada lucrărilor de construcţii zgomotul şi celelalte inconveniente pentru vecinătăţi; costul investiţiei reprezintă o plată în avans, care va produce beneficii pe termen mediu si lung;

    - Pe perioada de viaţă a proiectului. De exemplu: menţinerea spaţiilor amenajate în condiţii optime, care comportă plăţi curente, dar beneficii viitoare greu cuantificabile,

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară:

EVOLUŢIA PREZUMATĂ A COSTURILOR DE OPERARE ŞI A VENITURILOR

Veniturile incasate in urma investitiei  - activitati sociale fara tarife, vor fi finantate din subventii.

Veniturile si costurile de functionare for fi incluse in bugetul Municipiului Sf. Gheorghe si implicit provin din Bugetul general al primariei Sf. Gheorghe si vor fi aprobate de  Consiliul local al Municipiului Sf. Gheorghe.

Costuri de intretinere drum de acces cu trotuare, spatii de joaca, teren sport, amenajari zona zerde sunt:

| Utilitati | Consum | Preti | Cost anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie electrica | 5200 | 0.6 | 3120 |
| Apa | 1680 | 6.55 | 11004 |
| Apa pentru irigat | 4800 | 3.55 | 17040 |
| Intretinere, reparatii curente | 1382179 | 0.10% | 1382 |
| Total |  |  | 32546 |

Sustenabilitatea proiectului a fost analizată pentru „scenariul cu proiect”, pentru o perioada de 16 an. In perioada de analiză luând în calcul următoarele elemente:

- valoarea investiţiei;

- sursele de finanţare;

- veniturile din subvenţii şi transferuri;

- cheltuielile de operare.

Din analiză rezultă că proiectul este sustenabil, veniturile defalcate din bugetul primariei va acoperi costurile de întreţinere. Tabelul sustenabilităţii financiare se regăseşte în ANEXA

- Sursele de finanţare ale proiectului:

| Nr. crt. | Surse de finanţare | Valoare |
| --- | --- | --- |
|  |  | (RON) |
| 1 | - Bugetul General al Municipiului Sf. Gheorghe | 2.077.453,28 |
|  | Fonduri publice Locale |  |

4) Ipoteze de bază

| 1. | Toate costurile sunt exprimate în preţuri curente 2018, fără actualizare la inflaţia prognozată; preţuri interne; moneda de referinţă este Leul; |
| --- | --- |
| 2. | EIRR este calculată pentru 16 ani, durata estimată a proiectului. Aceasta perioadă include 12 luni de execuţie a investiţiei, precum şi următorii 15 ani (2019-2034) de operare/activitate; |
| 3. | Proiectul include costurile legate de teren adiţional pentru că se presupune ocuparea terenui în scopul realizării proiectului; |
| 4. | Valoarea ratei de actualizare utilizată în analiză este 5%; |
| 5. | Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”, în care fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în consideraţie. |

Investiţia s-a presupus a se derula pe perioadă de 12 luni.

| U.M. | Investitia totala -esalonare |
| --- | --- |
| An | 2019 |
| Lei | 2.077.453,28 |
| Procent/an | 100,00% |

Analiza financiară a fost realizată pe rezultatele incrementale ale proiectului (scenariul cu proiect minus scenariul fără proiect 0 ).

Principalii indicatori de performanţă sunt prezentaţi în următoarele anexe:

– Calculul venitului net actualizat al investiţiei / capitalului si RIRF C sau K –, cu următoarele rezultate:

| Rata internă a Rentabilităţii Financiare a Investiţiei (RIRF/C sau K ) | -16,70% |
| --- | --- |
| Valoarea actuală netă financiară a investiţiei (VNAF/C sau K ) | -1.917.136 Lei |
| Rata de actualizare | 5% |

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Metoda care a fost utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în consideraţie.

Profitabilitatea financiară a investiţiei în proiect este determinată de indicatorii :

- VNAF/C sau K  (venitul net actualizat calculat la total valoare investiţie si aport propriu la o rata de actualizare de 5%) care este determinat la valoarea de -1.917.136 Lei.

- din această valoare coroborată cu cea a RIRF/C deducem faptul că proiectul nu se autosustine, necesita finantare din fonduri publice

- RIRF/C sau K(rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiţie) este  -16,70%

Sustenabilitatea financiară a proiectului este evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat neactualizat. Acesta este pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză (2019-2034). La determinarea acestuia s-au luat în considerare toate costurile precum şi sursele de finanţare.

Valoarea reziduală

| Indicator | Suprafata mp | Valoarea investitie | DNU | Amortizare anuala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investitie | 3253 | 2077453.28 |  | 132079 |
| Retele apa |  | 189497 | 24 | 7896 |
| Retele energie |  | 151223 | 18 | 8401 |
| Amenajare teren |  | 1736734 | 15 | 115782 |
| Valoare ramasa dupa 15 ani |  |  |  | 132079 |

  - Valoarea reziduală/ ramasa  = 132.079 lei

  - Pentru prezentul studiu s-a luat în considerare o valoare reziduală a investiţiei, calculata prin metoda amortizarii investiţia nefiind valorificabilă la sfârşitul  perioadei de analiză a investiţiei, ramane in proprietatea investitorului.

  - Metoda este acceptabila pentru proiecte sociale.

  - Valoarea reziduală se pune în ultimul an de analiză cu semnul minus (Soldul activelor minus soldul pasivelor la sfârşitul orizontului de analiză). Aceasta s-a determinat ca fiind durata medie de viaţă normată (amortizare anuală medie = val inventar/durata medie normată).

Sustenabilitatea financiară a proiectului este evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat neactualizat. Acesta este pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză (2019-2034).

Sustenabilitatea proiectului a fost analizată pentru „varianta cu proiect” – Anexa , pentru perioada de analiză luând în calcul următoarele elemente:

- valoarea investiţiei;

- sursele de finanţare;

- structura investiţiei;

- orizontul de timp;

- veniturile;

- cheltuielile de operare;

- ipoteze de bază.

4.7. Analiza cost-eficacitate

f) Raportul cost-eficacitate

Grupul ţintă care va beneficia de pe urma realizării proiectului în mod direct:

- cca. 4400 persoane, locuitori partii de est al cartierului Ciucului, precum si elevii care frecventeaza Soala Ganarala Godri Ferenc

Anexa 5

| Valoarea actuala neta economica a investitiei | 2.238.866 |
| --- | --- |
| Valoarea actuală a beneficiilor | 43496 |
| Cost -eficacitate | 51,47 lei |
| Rata de actualizare | 5% |

4.8. Analiza de senzitivitate

Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabilele „critice" şi parametrii modelului, aceştia fiind cei a căror variaţie, pozitivă sau negativă, comparată cu valoarea utilizată are cel mai mare efect asupra ratei de rentabilitate financiară sau asupra valorii prezente actualizate.

Analiza de senzitivitate este o tehnică de evaluare cantitativă a impactului modificării unor variabile de intrare asupra rentabilităţii proiectului investiţional.

Instabilitatea mediului economic caracteristic României presupune existenţa unei palete variate de factori de risc care mai mult sau mai puţin probabil pot influenţa performanţa previzionată a proiectului.

Aceşti factori de risc se pot încadra în două categorii:

- categorie care poate influenţa costurile de investiţie;

- categorie care poate influenţa elementele cash-flow-ului previzionat.

Metodologia abordată se bazează pe:

- analiza senzitivităţii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului;

- calcularea valorii aşteptate a indicatorilor de performanţă ai proiectului.

Indicatorii luaţi în calcul pentru analiza senzitivităţii sunt:

  - rata internă de rentabilitate (RIRF/C);

  - valoarea netă actualizată (VNAF/C).

Indicele de senzitivitate este un coeficient de elasticitate care ne arată cu câte procente se modifică parametrul studiat în cazul modificării cu un procent a variabilei. Dacă acest indice este mai mare decat 1, respectiva variabilă este purtătoare de risc.

Pentru calculul senzitivităţii investiţiei, s-au efectuat următoarele corecţii:

- creşterea cu 10% asupra costurilor de investiţii, nu va produce modificar semnificative in indicatorul de rentabilitate.RIR/K 16,70% VAN -2.108.850

- cresterea a costurilor de operare cu 10% a va induce o scadere a rentabilitatii cu mai putin de 1%

- Analiza senzitivităţii în cazul în care costurile investiţiei cresc cu 10% - Anexa 6:

| Rata Internă a Rentabilităţii Economice a Investiţiei (RIRE/C) | -16.70% |
| --- | --- |
| Valoarea actuală netă economică a investiţiei (VNAE/C) | -2.108.850 |
| Rata de actualizare | 5% |

- Analiza senzitivităţii în cazul în care costurile de exploatare cresc cu 10% - Anexa 7:

| Rata Internă a Rentabilităţii Economice a Investiţiei (RIRE/C) | -17.48% |
| --- | --- |
| Valoarea actuală netă economică a investiţiei (VNAE/C) | -1.950.087 |
| Rata de actualizare | 5% |

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc are ca scop identificarea riscurilor majore pentru proiect şi probabilitatea de producere a acestora. Riscul apare atunci când:

- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuis e nesigur;

- efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariţia evenimentului este nesigură;

- atât evenimentul cât şi efectul acestuia sunt incerte

Managementul riscului presupune următoarele etape:

- Identificarea riscurilor

Riscurile proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursă. Astfel, pornind de la o matrice cadru logic, care reprezintă oglinda proiectului, au fost identificate potenţialele riscuri ale proiectului pe diferite nivele.

În cazul în care sursele din buget nu sunt identificate, proiectul nu poate fi implementat. Beneficiarul va lua masuri de identificare si delimitare a surselor.

Riscurile care pot să apară la implementarea activităţilor planificate sunt:

- riscurile de construcţie sunt toate riscurile care pot apărea în timpul construcţiei proiectului sau ca rezultat direct al acesteia, care pot fi:

- Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare, servicii sau lucrări;

- Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat şi în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări;

Depăşirea costurilor de realizare a lucrărilor de construcţie: dimensiunile obiectelor de construcţie ce aparţin unei lucrări de construcţie, numărul mare de etape de construcţie care trebuie realizate în anumite conditii tehnologice şi organizatorice, numărul mare de acţiuni cu caracter tehnic, economic, administrativ, variatia condiţiilor meteorologice fac ca durata de execuţie a lucrării să fie relativ mare cu implicaţii majore asupra costului de execuţie şi a prevederilor contractuale (termene, decontări, repartizarea riscului).

- Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor;

- Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut în contract.

Riscul de întârziere a lucrărilor ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun tuturor proiectelor de investiţie. Schimbările climatice din ultimii ani au condus la o dificultate a constructorilor în aprecierea unui grafic de lucru realist.

Sistemul birocratic prezent şi caracterul schimbător al legislaţiei privind achiziţiile publice au determinat, în practică, grave decalaje între momentul planificat al plăţii şi cel al plăţii efective.

Practica implementării proiectelor de investiţii a demonstrat că motivul principal al întârzierii recepţiei lucrărilor de investiţie se datorează unei proaste corelaţii între condiţiile financiare şi cele de timp stipulate în documentele de licitaţie şi posibilităţile reale ale antreprenorilor.

Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achiziţii poate apare ca urmare a influenţei unor factori externi care să producă decalaje faţă de termenele stabilite iniţial.

Aceste condiţii externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializaţi pentru tipul de acţiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta condiţiile financiare impuse de procedurile de licitaţie sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitaţii şi depăşirea perioadei de contractare estimate.

  - riscurile de întreţinere şi operare care se pot datora incapacităţii financiare a beneficiarului de a întreţine investiţia realizată sau a imposibilităţii de a obţine beneficiile sperate. Aici se pot identifica trei situaţii:

- creşterea cheltuielilor de exploatare;

- modificarea simultană a cheltuielilor şi a subventiilor.

După cum s-a putut constata în analiza de senzitivitate performanţele prezentului proiect măsurate sub forma ratei interne de rentabilitate şi a valorii actuale nete sunt influenţate de nivelul cheltuielilor de operare şi respectiv de nivelul investitiei.

- Influenţele negative din partea celor beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului nu au fost identificate.

- Analiza riscului

Analiza calitativă a riscurilor este utilă în determinarea priorităţilor în alocarea resurselor pentru controlul şi finanţarea riscurilor.

Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importanţei riscurilor precum şi aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru această etapă, esenţială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcţie de probabilitatea de apariţie şi impactul produs.

În acest caz, poziţionarea riscurilor în diagrama riscurilor este subiectivă şi se bazează doar pe expertiza echipei de proiect, respectiv administratorul investiţiei.

Diagrama riscurilor

| Impact | Probabilitate | SCAZUT | MEDIU | MARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOW |  |  |  |  |
| MEDIUM |  | - Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut în contract | - Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor | Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare, servcii sau lucrări |
| HIGH |  | Riscuri de întreţinere şi operare a investiţiei |  | Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat şi în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări |

Legenda:

Ignoră riscul

Precauţie la astfel de riscuri

Se impune un plan de acţiune

- Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri

Tehnicile de control al riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele categorii:

- Evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariţia riscului;

- Transferul riscului – împărţirea impactului negativ al riscului cu o terţă parte (contracte de asigurare, garanţii);

- Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea şi/sau impactul negativ al riscului;

- Planuri de contingenţă – planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul  apariţiei riscului.

Planul de răspuns la riscuri se face pentru acele riscuri clasate în căsuţele colorate:

| Matricea de management al riscurilor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Risc | Tehnici de control | Măsuri de management al riscurilor |
| 1 | Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor | Reducerea riscului | In vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes a investiţiei, se recomandă o planificare riguroasă a activităţilor proiectului şi luarea în calcul a unor marje de timp. |
| 2 | Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări | Evitarea riscului | Managerul de proiect va avea ca responsabilitate monitorizarea şi controlul riscurilor, astfel încât activităţile din cadrul proiectului să fie adaptate imediat ce intervin schimbări în circumstanţe sau se produce un risc. Pentru a evita întârzierile în organizarea procedurilor de achiziţii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificaţi din timp posibilii furnizori şi se va încerca o comunicare cât mai transparentă cu aceştia. |
| 3 | Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat şi în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări | Evitarea riscului | Pentru ca acest risc să poată fi prevenit este necesar ca din etapa de elaborare a documentaţiei de finanţare a proiectului bugetul estimat de costuri să fie elaborat realist şi pe baza unor sume certe. În ceea ce priveşte costurile de execuţie se impune implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va presupune organizarea de recepţii partiale pentru fiecare stadium al lucrărilor în parte. Procedurile aferente vor fi prevăzute în documentele de licitaţie şi în contractele care se vor încheia. Sistemul de supervizare va consta în următoarele aspecte: încadrarea în standardele de calitate şi în termenele prevăzute. În condiţiile în care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportună şi realistă, în contractul încheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate şi denunţare unilaterală. |
| 4 | Riscuri de întreţinere şi operare a investiţiei | Evitarea riscului | În analiza senzitivităţii s-au luat în considerare factorii cei mai importanţi care pot avea un impact semnificativ asupra proiectului, aceştia au fost rata de creştere a cheltuielilor cu întreţinerea şi nivelul veniturilor. Beneficiarul investiţiei va trebui să-şi orienteze cu prioritate atenţia asupra nivelului întreţinerii finanţării, monitorizarea costurilor astfel încât acestea să se încadreze în bugetul anual prevăzut. |

După cum se poate observa riscurile de realizare a investiţiei sunt destul de reduse, iar gradul lor de impact nu afectează eficiacitatea şi utilitatea investiţiei.

5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

Pentru realizarea obiectivului de investitii “AMENAJARE PARC – CARTIERUL CIUCULUI” se propun două opțiuni tehnico-economice care s-au prezentat în capitolul 3.2.a al prezentei documentații:

SCENARIUL 1

Scenariul 1 propune împrejmuirea pe două laturi a terenului destinat să devină parc public. Este vorba de laturile dinspre nord și est, adiacente locurilor de parcare. Se realizează astfel o protecție fizică, vizuală și totodată psihologică a spațiilor de loisir față de traficul motorizat. Împrejmuirea va fi din piatră naturală, cu o înălțime de 40 cm. Pentru a fi potrivită șederii, partea superioară va fi acoperită cu plăci tăiate din aceeași piatră peste care se va realiza un placaj de lemn – imitând șezutul băncilor.

Parcul va fi traversat de două alei diagonale, urmărind traseul folosit și în prezent de locuitori. Restul suprafeței va fi acoperit cu gazon, cu excepția locului de joacă. Pentru realizarea aleilor pietonale propuse se va realiza un substrat de balast compactat de 25 cm grosime, peste care se va monta pavaj prefabricat de beton tip Riano Trio de 5 cm grosime. Aleile pietonale propuse vor fi definite de borduri de beton prefabricat în pat de mortar.

Locul de joacă va fi extins într-un perimetru neregulat, adîncit cu circa 40 cm față de nivelul terenului, mobilierul său fiind recondiționat și completat cu piese noi. Va fi pardosit cu plăci din granule de cauciuc cu dimensiunea de 50x50x4 cm culoare bordo si grii, iar marginile vor urca în pantă lină pînă la nivelul terenului cu un taluz înierbat. Între terenul înierbat și platforma cu pavelele de cauciuc se va monta bordură de beton prefabricat. Substratul pavelelor de cauciuc va fi format de un strat de balast compactat de 25 cm grosime, peste care se va turna un substrat de beton. Pe placa de beton se vor monta plăcile de cauciuc.

Paralel cu blocul de locuințe care mărginește amplasamentul spre sud, se va construi un val de pămînt înierbat, cu planul ușor curbat (concav spre bloc), de o înălțime de aproximativ 90 cm. El va crea o barieră vizuală moderată între spațiul parcului și zona de locuit, cu care vecinătatea este actualmente problematică.

Cele două busturi vor fi reamplasate pe aceleași socluri din piatră recondiționate, pe fundații adîncite cu 15 cm pentru a fi la o înălțime mai potrivită cu spațialitatea locului. Poziționarea lor va fi centrală, în fața valului de pămînt menționat. Distanța dintre socluri va fi mobilată cu blocuri din aceeași piatră cu soclurile, de formă cubică, pentru ședere.

Mobilierul urban va fi minimal. Împrejmuirile dinspre nord și est oferă suficiente locuri de ședere la soare sau la umbră. Alte locuri de ședere vor fi amenajate de-a lungul aleilor diagonale care conduc spre intrarea din blocul estic. Aceste bănci vor avea aceeași structură zidită ca împrejmuirile.

Starea arborilor existenți pe amplasament este satisfăcătoare. Se propune îmbogățirea plantației cu arbori de aceeași specie și cu arbori din alte specii autohtone pentru realizarea unei mai diverse compoziții de culoare și volum al frunzișurilor. Vegetația rezultantă va da mai multă umbră și va purifica mai bine aerul. Se mai urmărește și împodobirea vegetală a cartierului Ciucului, compus exclusiv din blocuri de locuințe colective din beton armat. Noile specii arbori vor fi: Betula pendula, Populus nigra italica, Quercus robur, Fagus sylvestris purpurea.

Iluminatul public se realizează cu patru stîlpi de înălțime medie (6 metri) și patru stâlpi de înălțime mare (9 metri). Stâlpii înalți vor fi amplasați la capetele celor două parcări de pe stada Romulus Cioflec respectiv strada Elevilor. Stâlpii cu înălțime medie vor fi amplasate la intrările blocurilor de locuințe care mărginesc parcul înspre vest, la colțul sud vestic al parcelei. La intersecția aleilor se va amplasa un stâlp de iluminat de înălțime medie care se va dota cu un reflector cu care se vor ilumina statui. Tot la intersecția aleilor se va amplasa o fîntînă cu apă de băut (cișmea).

Se va proiecta colectarea excesului de apă pluvială și realizarea unui sistem automatizat de irigare a gazonului.

SCENARIUL 2

Scenariul 2 este foarte asemănător cu scenariul 1 în majoritatea rezolvărilor propuse. Va conține valul de pămînt, locul de joacă adîncit, aleile diagonale, noile plantații de arbori.

Diferențele se vor rezuma la:

Împrejumirile spre locurile de parcare (est și nord). Aici ele se propun din gard viu (Ligustrum ovalifolium), plantat în asociere cu un gard de sîrmă pe care îl va îngloba în timp.

Poziția celor două busturi din bronz, care aici se vor găsi la extremitățile valului de pămînt iar între ele se va întinde un  „zid de ședere” structurat ca împrejmuirea din scenariul 1.

Materialele de finisaj ale aleilor.

Locurile de ședere vor fi asigurate prin amplasarea unor bănci simple și solide, amplasate de-a lungul aleilor.

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

URMARE ANALIZEI CRITICE A AVANTAJELOR ŞI DEZAVANTAJELOR SCENARIILOR 1 şi 2 privind “AMENAJARE PARC – CARTIERUL CIUCULUI”, SCENARIUL 1 ESTE SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATORUL STUDIULUI.

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind

5.3.a. obținerea și amenajarea terenului

Parcela înscrisa în C.F. nr. 40154, Sfântu Gheorghe se află în intravilanul localității Municipiul Sfântu Gheorghe. Lucrări propuse privind amenajările exterioare sunt prezentate în detaliu la capitolul 5.3.c.

5.3.b. asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

Toate utilitatile necesare functionarii obiectivului vor fi asigurate dupa cum urmează:

Alimentarea cu apă - Alimentare cu apă se va realiza printr-un branșament de apă racordat la rețeaua de alimentare cu apă a localității Municipiului Sfântu Gheorghe - așa cum s-a descris în capitolul 4.3.

Canalizare pluvială - Evacuarea apelor menajere se va realiza printr-o rețea de canalizare pluvială ce se va devarsa în rețeaua de canalizare pluvială a municipiului Sfântu Gheorghe așa cum s-a prezentat în capitolul 4.3.

Alimentarea cu energie electrică - Alimentarea cu energia electrică se va asigura din reţeaua existentă din zonă, așa cum s-a descris în capitolul 4.3..

5.3.c. Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi

Lucrări de demolare și de pregătire a terenului:

Se propun lucrări de demolare – privind finisajele existente: astfel se va desface covorul de asfalt al parcărilor de pe latura estică al zonei studiate. Se vor desface bordurile și aleile existente și se vor desface chiar și substraturile de beton. Se vor demonta obiectele de joacă din terenul de joacă pentru copii.

După desfacerea elementelor construite existente se va curăța zona verde de vegetația moartă sau nedemnă pentru păstrare, se vor extrage arbuștii și gardul viu existent. Se propune tratarea zonelor verzi păstrate prin scarificare.

Pregătirea terenului se va realiza mecanic, astfel se vor efectua lucrări de săpătură pentru substraturile aleilor (alei propuse) și al platformelor (parcări, platforma terenului de joacă și platforma în fața statuilor). Pământul extras se va transporta, însă parțial se va folosi pentru formarea valului de pământ propus pe partea sudică al zonei studiate.

Închiderea perimetrală

Având în vedere că se propune amenajarea unui parc în mijlocul unei zone locuite și se dorește ca aceasta să fie vizitată de cât mai mulți vizitatori nu se propune împrejmuirea acestuia. Totuși cu scopul creării unor spații adecvate se propune împrejmuirea pe două laturi a terenului destinat să devină parc public. Este vorba de laturile dinspre nord și est, adiacente locurilor de parcare. Se realizează astfel o protecție fizică, vizuală și totodată psihologică a spațiilor de loisir față de traficul motorizat. Împrejmuirea va fi de fapt o zidărie din piatră naturală, cu o înălțime de 40 cm realizat peste o fundație de beton armat. Pentru a fi potrivită șederii, partea superioară va fi acoperită cu plăci tăiate din aceeași piatră peste care se va realiza un placaj de lemn – imitând șezutul băncilor.

La capătul aleii spre colțul sud estic se vor monta obiecte de impiedicare al accesului auto – aceaștia fiind niște cuburi de piatră naturală din granit.

Perimetral se propune închiderea zonei cu borduri prefabricate din beton – montate în pat de mortar.

Alei, platforme, forme de relief propuse

Paralel cu blocul de locuințe care mărginește amplasamentul spre sud, se va construi un val de pămînt înierbat, cu planul ușor curbat (concav spre bloc), de o înălțime de aproximativ 90 cm. El va crea o barieră vizuală moderată între spațiul parcului și zona de locuit, cu care vecinătatea este actualmente problematică.

Parcul va fi traversat de două alei diagonale, urmărind traseul folosit și în prezent de locuitori. Restul suprafeței va fi acoperit cu gazon, cu excepția locului de joacă. Pentru realizarea aleilor pietonale propuse se va realiza un substrat de balast compactat de 25 cm grosime (turnat peste un strat de geotextil), peste care se va monta pavaj prefabricat de beton tip Riano Trio de 5 cm grosime. Aleile pietonale propuse vor fi definite de borduri de beton prefabricat în pat de mortar.

Pe o platformă mică în formă de triunghi ăn fața celor două statui relocate se va folosi pavaj din calupuri de andezit de 9x9x9 cm în pat de nisip, având același tip de substrat: balast compactat de 25 cm grosime pe un strat de geotextil. Între alei și această platformă se va monta bordură de beton prefabricat.

Cele 15 locuri de parcare vor primi un pavaj nou tip antica de 8 cm grosime pe un substrat de balast de 25 cm grosime compactată și un strat suplimentar de piatră compactată de 15 cm. Sub pietriș se va monta un strat de geotextil. Dealungul laturii estice al parcării se va monta o rigolă de colectare a apelor pluviale.

Terenul de joacă pentru copii

Locul de joacă va fi extins într-un perimetru neregulat, adîncit cu circa 40 cm față de nivelul terenului, mobilierul său fiind din piese noi. Va fi pardosit cu plăci din granule de cauciuc cu dimensiunea de 50x50x4 cm culoare bordo si grii, iar marginile vor urca în pantă lină pînă la nivelul terenului cu un taluz înierbat. Între terenul înierbat și platforma cu pavelele de cauciuc se va monta bordură de beton prefabricat. Substratul pavelelor de cauciuc va fi format de un strat de balast compactat de 25 cm grosime, peste care se va turna un substrat de beton. Pe placa de beton se vor monta plăcile de cauciuc prin lipire.

Statui

Cele două busturi vor fi reamplasate pe aceleași socluri din piatră recondiționate, pe fundații adîncite cu 15 cm pentru a fi la o înălțime mai potrivită cu spațialitatea locului. Poziționarea lor va fi centrală, în fața valului de pămînt menționat.

Zone de șezut

Mobilierul urban va fi minimal. Împrejmuirile dinspre nord și est oferă suficiente locuri de ședere la soare sau la umbră. Alte locuri de ședere vor fi amenajate de-a lungul aleilor diagonale care conduc spre intrarea din blocul estic. Aceste bănci vor avea aceeași structură zidită ca împrejmuirile: astfel se va realiza o zidărie de piatră naturală de 40 de cm înălțime, 50 de cm lățime peste o fundație de beton armat. Pentru a fi potrivită șederii, partea superioară va fi acoperită cu plăci tăiate din aceeași piatră peste care se va realiza un placaj de lemn – imitând șezutul băncilor.

Între cele două busturi relocate se propune amplasarea a 5 cuburi de piatră naturală cu dimensiunile de 100x190x45 cm. Aceștia se vor monta pe un substrat de balast.

Vegetația

Starea arborilor existenți pe amplasament este satisfăcătoare. Se propune îmbogățirea plantației cu arbori de aceeași specie și cu arbori din alte specii autohtone pentru realizarea unei mai diverse compoziții de culoare și volum al frunzișurilor. Vegetația rezultantă va da mai multă umbră și va purifica mai bine aerul. Se mai urmărește și împodobirea vegetală a cartierului Ciucului, compus exclusiv din blocuri de locuințe colective din beton armat. Noile specii arbori vor fi: Betula pendula, Populus nigra italica, Quercus robur, Fagus sylvestris purpurea.

Asigurarea egalității de șanse

În amenajarea terenului s-a avut în vedere adaptarea spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap locomotor. Pavajul nou propus a fost astfel ales întrucât mișcarea cu scaunul cu rotile să nu fie îngreunată – pavajul de tip Riano Trio de dim 21,/18/14,4 x 14,4 x 5 cm oferind o suprafață netedă. Respectiv pe alei nu apar praguri sau trepte – diferențele de nivel fiind realizate prin rampe.

Astfel proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen și nedscriminarea și principiile non segregării și desegregării.

Utilități

Se propune montarea unei fânâni/cișmea pe platforma în fața busturilor relocate.

Iluminatul public se realizează cu patru stîlpi de înălțime medie (6 metri) și patru stâlpi de înălțime mare (9 metri). Stâlpii înalți vor fi amplasați la capetele celor două parcări de pe stada Romulus Cioflec respectiv strada Elevilor. Stâlpii cu înălțime medie vor fi amplasate la intrările blocurilor de locuințe care mărginesc parcul înspre vest, la colțul sud vestic al parcelei. La intersecția aleilor se va amplasa un stâlp de iluminat de înălțime medie care se va dota cu un reflector cu care se vor ilumina statui. Tot la intersecția aleilor se va amplasa o fîntînă cu apă de băut (cișmea).

Se va proiecta colectarea excesului de apă pluvială și realizarea unui sistem automatizat de irigare a gazonului.

5.3.d. Probe tehnologice şi teste - Nu este cazul

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii

- indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a investiţiei, fără TVA: 1.748.508,63 lei, din care construcţii-montaj (C+M), fără TVA: 1.012.946,30 lei.

Valoarea totală a investiţiei, cu TVA: 2.077.453,28 lei, din care construcţii-montaj (C+M), cu TVA: 1.205.406,10 lei.

- indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

suprafață CF 40154: 4834 mp

suprafaţa totală a terenului studiat. 3253 mp

suprafaţa construcții propuse (zidărie de piatră, șezut din piatră naturală și soclul bosturilor): 48 mp

regim de înălţime nu este cazul

suprafață plantată: 2179 mp

suprafeţe pavate, pietruite: 825 mp

suprafata teren de joaca cu placi de cauciuc: 201 mp

locuri de parcare pavate: 15 locuri

- numărul persoanelor care trăiesc în zona marginalizată urbană Cartierul Ciucului a Municipiului Sfântu Gheorghe este de 944 locuitori

- indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

Indicatori financiari:

1. Valoarea actualizată netă (VAN): -1.917.136 lei

2. Rata Internă de Rentabilitate (RIR): -16,70 %

3. Cheltuieli de operare: 32546 lei/an

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Durata de realizare(estimată): 9 luni, conform graficului de execuție atașat.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Conform Certificatului de Urbanism nr 597 din 29.11.2018, emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe - respectiv RLU aprobat prin HCL nr. 27/2016, cu respectarea legii nr. 50/1991, cu completările şi modificările ulterioare şi a codului civil.

Intervențiile propuse au fost proiectate cu respectarea legislaţiei în vigoare:

La întocmirea proiectului de instalatii s-au avut in vedere actele normative în vigoare la data elaborării proiectului după cum urmează:

Normativ I9-2015 privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor

Normativ I-13-05 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala

Normativ C-56 privind verificarea şi recepţia lucrărilor de C+M.

Normativ I7-2011 pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

Normativ C 142 – 1985 privind termoizolaţiile

Normativ P118-99 Norme tehnice pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor împotriva focului

STAS 7132 - 86 – privind măsurile de siguranţă la instalaţiile de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115°C

Legea nr.10/95 privind calitatea în construcţii.

STAS - 8591-91 Amplasarea în loc. a reţelelor subterane

STAS - 4163-95 Reţele exterioare de distribuţie

La întocmirea Studiului de Fezabilitate au fost respectate prevederile si recomandările Normativului privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, indicativ I 9-1996.

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Finanțarea cheltuielilor obiectivului de investiții se poate realiza fonduri europene și fonduri proprii al Municipiului Sfântu Gheorghe.

„Programul Operațional Regional 2014 – 2020”, Axa 4 - sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții, prioritatea de investiții Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme – vezi anexe

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Certificatul de Urbanism nr. 597 din 29.11.2018 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.

6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de carte funciară nr. 40154, Sfântu Gheorghe

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică

Acord mediu nr. 654/13.11.2018

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor (cerute în CU nr. 597/29.11.2018)

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

6.6. Avize, acorduri (cerute în CU nr. 597/29.11.2018) şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice

Anexe:

Agentia Nationala pentru protectia Mediului – Clasarea nortificarii nr. 654/13.11.2018

SDEE Transilvania Sud – Aviz de amplasament favorabil nr. 70601807688/21.12.2018

Distrigaz Sud Retele – Aviz favorabil nr/data 313.364.709/18.12.2018

TEGA – Acord in principiu nr. 25341/11.12.2018

Gospodarie Comunala SA – Aviz de amplasament favorabil conditionat nr. 14684/2018

Analiza Cost Beneficiu

ANEXA 1  – VENITURI ŞI COSTURI DE OPERARE ŞI INTREŢINERE CU PROIECT

ANEXA 2  – VENITURI ŞI COSTURI DE OPERARE ŞI INTREŢINERE -  VARIANTA  INCREMENTAL

ANEXA 3 – RATA INTERNĂ  A  RENTABILITĂŢII  FINANCIARE A  INVESTIŢIEI – INCREMENTAL

ANEXA 4  – SUSTENABILITATEA FINANCIARÃ

ANEXA 5  – COST EFICACITATE

ANEXA 6 – SENZITIVITATE COST INVESTIŢIE – CU PROIECT

ANEXA 7 – SENZITIVITATE COSTURI DE OPERARE– CU PROIECT

Studiu geotehnic nr. 259/2018

Studiu peisagistic

7. Implementarea investiţiei

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este Municipiul Sfântu Gheorghe – prin Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe..

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare

Întocmire proiect tehnic:									 90 de zile

Elaborarea documentației necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor:		 30 de zile

Execuția lucrărilor:									   9 luni

7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare

În ceea ce privește funcționarea parcului, întreținerea acesteia va fi asigurată de către Municipiul Sfűntu Gheorghe, prin Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.

Parcul va fi deschis pentru vizitatoru, 24/24, 7/7 – pe parcursul anului.

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale

Se recomandă înființarea unei unități de implementare a proiectului (UIP) cu minim următorul personal cheie: manager de proiect, responsabil financiar, responsabil achiziții, responsabil tehnic.

8. Concluzii şi recomandări

Se recomandă ca înaintea implementării proiectului, amenajarea parcului din Cartierul Ciucului, să se întocmească un Proiect Tehnic. Execuția se va realiza pe baza acestei documentații, care va respecta toate prevederile din scenariul ales.

| Şef proiect: arh. ZSIGMOND Pál | Întocmit: ARHITECTURĂ arh. KOVACS Kázmér |
| --- | --- |
|  | INSTALAȚII ing. HALMAGHI Zsolt |